Manual práctico de calidad en los laboratorios. Enfoque ISO 17025.

Salvador Sagrado y col. Ediciones AENOR. Madrid 2005

Contenido (abreviado):

PARTE I.- Temas

1.- Calidad y calidad en el laboratorio

1.1.- Concepto de calidad

1.2.- La calidad en el laboratorio

1.3.- Binomios de calidad

1.4.- Estructura de la calidad del LEC

1.5.- Gestión informatizada de la calidad (LIMS)

2.- Acreditación de laboratorios. Norma ISO 17025

2.1.- Concepto de acreditación del LEC

2.2.- La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)

2.3.- documentos relativos a la acreditación

2.4.- La norma UNE-EN ISO/IEC 17025

2.5.- Proceso de acreditación del LEC

3.- Cualimetría

3.1.- Concepto de Cualimetría. Análisis de datos

3.2.- Análisis de datos univariante

3.3.- Toma  de decisiones

3.4.- Análisis de datos bivariante

4.- Cualimetría avanzada

4.1. ¿El futuro de la calidad?

4.2.- Regresión Bivariante considerando incertidumbre. BLS

4.3.- Análisis exploratorio multivariante

4.4.- Regresión multivariante

4.5.- Transferencia de Calibración

5.- Validación

5.1. Concepto y alcance de la validación

5.2.- Validación de métodos

5.3.- Tipos de validación de métodos

6.- Validación interna de métodos

6.1.- Proceso de validación interna

6.2.- Características del método. Criterios de validación

6.3.- Estrategias de validación

7.- Estudios interlaboratorio

7.1.- Tipos de estudios interlaboratorio

7.2.- Estudios colaborativos. Reproducibilidad

7.3.- Ensayos de aptitud

8.- Control de calidad

8.1.- Control de calidad y gráficos de control

8.2.- Tipos de gráficos de control

8.3.- Control de calidad multivariante

9.- Estimación de la incertidumbre

9.1.- Concepto de incertidumbre

9.2.- Incertidumbre e ISO 17025

9.3.- Fuentes de incertidumbre

9.4.- Estimación de la incertidumbre. Enfoques

PARTE II.- Anexos

Anexos (de los temas 3,4, 6, 7, 8 y 9)

Anexo Dis (valores críticos)

PARTE III.- Casos prácticos comentados

Ejercicios (de los temas 3,4, 6, 7, 8 y 9)

Casos prácticos generales

Anexo Dat (datos empleados en los ejercicios)

| Información adicional sobre el libro: www.uv.es/=sagrado |  |
| --- | --- |
| disponible en: Información comercial: | Internet: http://www.aenor.es/desarrollo/publicaciones/ediciones/ediciones.asp?campobuscador=17025 e-mail: comercial@aenor.es Tel. (AENOR): 91 432 60 36 (Rosario del Pozo) Tel. (Cooperativa de libros. Campus de Burjassot, Valencia) 96 363 94 78 (Carmen) |

NOTA: El libro se presenta en Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana

C/ Asturias 19, Bajo. (46023) Valencia. Miércoles 18 Mayo 2005 (19:30 h.)