PRÁCTICA 1

DETERMINACIÓN CONDUCTIMÉTRICA DE LA CONSTANTE DE IONIZACIÓN DE UN ELECTROLITO DÉBIL (ÁCIDO ACÉTICO)

Material								Productos

2 matraces aforados de 250 mL			Hidróxido sódico

1 matraz aforado de 100 mL				Solución patrón KCl 0.01M

3 matraces erlenmeyer de 250 mL		         	Ácido acético ( en vitrina)

1 vaso de precipitados alto de 250 mL		Ftalato ácido de potasio ( en estufa)

3 vasos de precipitados de 100 mL			Fenoftaleína

1 vaso de precipitados alto de 50 mL

1 matraz erlenmeyer de 100 ml con tapón

1 pipeta graduada de 10 mL

1 pipeta graduada de 1 mL

1 pipeta aforada de 25 mL

1 bureta de 50 mL

1 botella de 250 mL (para NaOH)

1 varilla de vidrio/ 1 embudo/ 1 vidrio de reloj/ 1 cuentagotas

1 propipeta y 1 frasco lavador

1 soporte de hierro con 1 pinza mariposa y 1 soporte de hierro con 1 pinza

1 baño termostático compartido

1 conductímetro con su celda de conductividades y soporte

Objetivos

- Aplicación del método conductimétrico a la determinación de la constante de disociación de un ácido débil (HAc). Para ello haremos uso de la relación entre el grado de disociación y la conductividad molar.

- Aplicación del método conductimétrico a la valoración de un ácido débil.

- Calibrado de un conductímetro

Fundamentos

La medida de una magnitud química de la importancia de la constante de disociación de un ácido débil ha sido objeto de muchos estudios y no es de extrañar que existan numerosos métodos para tratar de obtener una medida exacta de dicha magnitud. Este resumen pretende mostrar un procedimiento práctico basado en medidas de conductividad de disoluciones diluídas de electrolitos.

Para electrolitos débiles se observa que la conductividad molar, m, depende fuertemente de la concentración del electrolito. Este comportamiento se justifica en términos de la existencia de un equilibrio entre formas ionizada y no ionizada del soluto. En el caso del ácido acético, electrolitos tipo 1:1, se establece el siguiente equilibrio:

HAc + H2O   ↔    Ac- + H3O+					(1)

c(1-)		       c	c

en el que hemos simbolizado por c la concentración inicial de ácido y por  el grado de disociación.

La expresión correspondiente de la constante de equilibrio, Ka, de dicha disociación vendrá dada por la ecuación:

Ka= aAc− aH+ aHAc = Ac− H+HAc γ− γ+γHAc= c α21−α γ±2= K'γ±2 		                 (2)

en la que se ha tomado HAc = 1.  ± es el coeficiente de actividad iónico medio.

Para relacionar la constante de equilibrio con la conductividad de la disolución iónica se utiliza la siguiente relación entre el grado de disociación, , y la conductividad molar, :

α=LL0−kcα                                                    (3)

que es una mejora de la ecuación de Arrhenius ( = o). Dicha ecuación se obtiene haciendo  igual al cociente de la conductividad molar real () y la conductividad molar (e) que tendría la disolución si el electrolito fuese fuerte y estuviese a la concentración real de c. Según Kohlrausch, para electrolitos fuertes, e = o - k c, siendo k el coeficiente límite de Onsager que viene dado por la siguiente expressión:

k = a + b o                                                        (4)

donde o es la conductividad equivalente a dilución infinita; a y b son constantes que en el caso de disoluciones acuosas de electrolitos tipo 1:1, a 25 °C, tienen el siguiente valor:

a=60.2 Scm2 mol-1 M-1/2			b=0.229 M-1/2

La relación entre ± y la concentración para disoluciones diluidas (supuesto el electrolito completamente disociado), viene dada por la ley límite de la primera aproximación de Debye-Hückel:

logg±=A'z+z−I                                              (5)

siendo I la fuerza iónica del medio dada por:

I=12imi|zi|2                                                (6)

donde la molalidad del ión i, mi, está relacionada con la concentración molar para disoluciones diluidas por la ecuación  ci = 1 mi, siendo 1 la densidad del disolvente.

Como 1 es aproximadamente la unidad, ya que el disolvente es agua, tomaremos la ecuación:

logγ±=−A'cα                                           (7)

que es válida para un electrolito tipo 1:1, que es nuestro caso.

El valor predicho por la teoría para el parámetro A' viene dado por la ecuación:

A'= 2p NAρ12.303·e24pe kBT3                           (8)

en la que NA es el Número de Avogadro, e es la carga del electrón, kB es la constante de Boltzmann y  es la permitividad dieléctrica del medio.

Disoluciones

- Preparar 250 mL de una disolución de ácido acético aproximadamente 0.1 M.

- Preparar 250 mL de una disolución de sosa aproximadamente 0.1 M (guardar en una botella ).

Procedimiento experimental

- Conectar el baño termostático a 25 ºC.

- Conectar el conductímetro.

- Preparar las disoluciones de ácido acético y sosa aproximadamente 0.1 M.

- Valorar la disolución de NaOH con ftalato ácido de potasio.

- Valorar la disolución de ácido acético con la disolución de NaOH.

- Valorar conductimétricamente la disolución de ácido acético.

- A partir de la disolución 0.1 M de HAc, preparar por dilución 100 mL de cada una de las siguientes disoluciones de HAc: 0.05, 0.02, 0.01, 0.005 y 0.001 M.

- Calibrar el conductímentro de acuerdo con el manual utilizando una disolución patrón de KCl 0.01 M. Anotar el valor de la constante de celda.

- Medir la conductividad del disolvente. Lavar varias veces la célula de conductividad con agua desionizada.

- Medir la conductividad de las diferentes disoluciones de HAc preparadas, trasvasándolas a un vaso de precipitados alto de 50 mL.

-Se sugiere realizar la medida en orden creciente de concentración.

-Antes de medir la conductividad de la primera disolución, lavar varias veces la 	célula de conductividad con agua desionizada y después con la disolución cuya 	conductividad se va a medir.

-Para realizar las siguientes medidas de conductividades se lavará la celda con la 	disolución cuya conductividad se va a medir.

Todas las medidas de conductividades deben realizarse a temperatura constante, 	25 °C. Dependiendo del tipo de conductímetro ulilizado se ajusta la 	temperatura del mismo manualmente o lo hace él de forma automática.

ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS.

Disoluciones

Presentar de forma clara los cálculos realizados para preparar las diferentes disoluciones indicando:	-Las masas o volúmenes teóricos determinados.

-Las masas o volúmenes reales utilizados.

-Las concentraciones reales de las disoluciones preparadas.

Valoración de la disolución de sosa.

Construir una tabla (Tabla 1) que incluya las masas de ftalato y los volúmenes de sosa consumidos en las valoraciones, y las concentraciones de sosa calculada para cada valoración.

Valoración de la disolución de ácido acético.

Construir una tabla (Tabla 2) que incluya el volúmen de sosa consumidos en cada valoración.

Valoración conductimétrica.

Construir una tabla (Tabla 3) en la que se muestre la conductividad en función del volumen de sosa.

Medidas de conductividad

Presentar en forma tabulada (Tabla 4) las medidas de conductividad registradas en función de la concentración de las disoluciones de ácido acético.

TRATAMIENTO DE RESULTADOS

- Determinar la concentración de sosa con su error

- Determinar la concentración de ácido acético valorado con el númenro de cifras significativas adecuado.

- Determinar las concentraciones reales de las diferentes disoluciones de ácido acético preparadas por dilución del ácido valorado. Expresar la concentración con el número de cifras significativas adecuado

- Determinar la conductividad molar del ácido acético. Construir una tabla (tabla 5) que recoja:

- las concentraciones reales de las disoluciones de ácido,

- la conductividad específica del ácido acético (utilizar la conductividad del disolvente

- La conductividad molar del ácido acético.

- El grado de disociación.

- Determinar el grado de disociación, , del ácido acético en función de la concentración real. Seguir el siguiente procedimiento:

Conociendo o, , c, y k, la ecuación (3) nos permite calcular el grado de disociación .

Dada la forma irracional que presenta la variable , se sugiere su resolución mediante un procedimiento iterativo (puede usarse cualquier otro método numérico o gráfico que se conozca). Para ello haremos en la ecuación (3) el siguiente cambio:

Primer miembro=B()

Para una concentración dada c1, se supondrá un primer valor de 1 que sustituido en el segundo miembro de la ecuación conduce a un valor calculado B(1). Si ocurre que B(1)=1, la raiz es 1; pero si  B(1)  1, se toma como valor de prueba  2=B(1). Se procede como antes y sucesivamente hasta encontrar un valor n=B(n), en cuyo caso la raiz buscada es n.

Para mayor claridad del proceso iterativo construir una tabla (tabla 6) en la que se incluya la concentración y los diferentes valores de  obtenidos en el proceso iterativo.

Los valores de  obtenidos se incluirán en la tabla 5.

- Determinar la constante teórica de Debye Hückel, A’, ecuación 8. Se recomienda expresar todas las magnitudes en el sistema internacional.

- Determinar la constante de disociación del ácido acético y comparar con el valor teórico.

Completar la tabla 5 incluyendo las siguientes columnas: (c)1/2, logγ±, (ver ecuación 7), K’ (ver ecuación 2). Con los anteriores parámetros determinar la constante de ácidez del ácido acético para cada una de las concentraciones utilizadas. Recoger los valores en la misma tabla.

Determinar el valor medio de la constante de disociación del acético con su error.

- Determinar la concentración de ácido acético a partir de la valoracíón conductimétrica. Representar (figura 2) la conductividad de la disolución en función del volumen de sosa. Determinar las ecuaciones de las rectas que se cruzan y el punto de cruce de las mismas, es decir, el volumen de sosa del punto de equivalencia. Utilizando este volumen calcular la concentrción del ácido acético y comparar el resultado con el obtenido en el apartado 2.

Observaciones

Para realizar los cálculos se necesita o, y a25 °C. Obtenerlas a partir de la bibliografía.

CUESTIONES PRELABORATORIO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ¿Es necesario medir la conductividad de las disoluciones de ácido acético en el baño termostático?

###### Si porque la conductividad depende de la temperatura.

###### Solo en el caso que el conductímetro tenga sonda de temperatura.

###### Solo en el caso que el conductímetro no tenga sonda de temperatura.

###### No si fijamos la temperatura del conductímetro a la temperatura deseada.

## ¿Es necesario conocer la temperatura a la que se mide la conductividad?

###### Si porque la conductividad depende de la temperatura.

###### No, si el conductímetro tiene sonda de temperatura y conocemos a que temperatura de referencia nos da la conductividad.

###### Si, porque sino no sabremos a que temperatura determinamos la constante de equilibrio.

###### No, podemos utilizar la temperatura del laboratorio.

## ¿Por qué se debe calibrar el conductímetro?

###### Porque siempre es necesario hacerlo.

###### Para poder conocer el valor de la constante de celda.

###### Para obtener la lectura de la conductividad correcta.

###### No sería necesario si conociéramos el valor de la constante de celda que proporciona el fabricante.

## ¿Por qué se recomienda medir la conductividad del disolvente?

###### En esta experiencia se debe utilizar agua de baja conductividad y debemos comprobar que efectivamente es así.

###### Es lo que debe hacerse siempre después de calibrar el conductímetro.

###### Necesitamos conocer la conductividad del ácido acético.

###### Realmente no es necesario, es por hacer comparar la conductividad de una disolución muy diluida con la del disolvente puro.

## ¿Por qué cree que se recomienda medir la conductividad de las disoluciones de HAc en orden creciente concentración?

###### Realmente daría lo mismo el orden.

###### Porque si determinamos primero la conductividad del disolvente no se produce un salto brusco al medir primero la conductividad de la disolución más concentrada y el conductímetro no se desequilibra.

###### Es más cómodo y se evitan posibles errores en la limpieza de la celda.

###### Porque el conductímetro se ha calibrado con una disolución de KCl 0.001M.

## La conductividad de una disolución de ácido acético 0.01 M es 150 S cm-1. De los siguientes valores de conductividad que se dan a continuación ¿cuál cree que corresponderá a una disolución de concentración 0.02 M?

###### 300 S cm-1

###### 75 S cm-1

###### 253 S cm-1

###### 333 S cm-1

## En el laboratorio se dispone de tres balanzas cuya lectura nos proporciona dos, tres o cuatro cifras decimales. Un alumno pesa la sosa en la balanza que aprecia hasta las centésimas. ¿Es esto incorrecto?

- No, pero mejor si utiliza una balanza de más precisión.

- No, es la mejor elección. La concentración de sosa no la determinamos a partir de la masa de sosa.

- Si, la balanza no tiene suficiente precisión.

## En el laboratorio se dispone de tres balanzas cuya lectura nos proporciona dos, tres o cuatro cifras decimales. Un alumno pesa el ftalato en la balanza que aprecia hasta las centésimas. ¿Es esto incorrecto?

- Si, la balanza no tiene suficiente precisión.

- No, pero mejor si utiliza una balanza de más precisión.

- No ya que no vamos a determinar la concentración de ftalato.

## ¿Por qué en el recipiente en que se guarda la sosa no se especifica su riqueza?

- Porque es del 100%

- Porque siempre se valora (Tiene impurezas siempre)

- Porque no se puede conocer.

## En la preparación de la disolución de sosa, está disuelve en un vaso y a continuación se introduce en un aforado. ¿Puede esto presentar algún problema?

- No es como debe hacerse.

- Si, la reacción es exotérmica.

- Si, la reacción es endotérmica.

## En la valoración conductimétrica del ácido acético con sosa ¿la conductividad aumentará o disminuirá antes del punto de equivalencia?

###### Aumentará porque al añadir sosa estamos aumentando el número de iones OH- y Na+.

###### Aumentará  porque al añadir sosa estamos aumentando el número de iones Na+.

###### Disminuirá porque los iones que añadimos se neutralizan y desparecen de la disolución.

###### Disminuirá porque al añadir sosa los protones se neutralizan desaparecen del medio y son los iones que más contribuyen a la conductividad.

## En la valoración conductimétrica del ácido acético con sosa ¿la conductividad aumentará o disminuir después del punto de equivalencia?

###### Aumentará porque al añadir sosa estamos aumentando el número de iones OH- y Na+.

###### Aumentará porque al añadir sosa estamos aumentando el número de iones Na+.

###### Disminuirá porque los iones que añadimos se neutralizan y desaparecen de la disolución.

###### Disminuirá porque al añadir sosa los protones se neutralizan desaparecen del medio y son los iones que más contribuyen a la conductividad.

CUESTIONES POSTLABORATORIO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Al realizar esta experiencia un alumno no calibra el conductímetro. ¿Cómo repercutirá esto en el valor de la constante de equilibrio determinada?

###### No repercutirá, si el alumno lo calibra después y determina el valor de la constante de celda.

###### Tendrá cierto error porque no conoceremos el valor de la constante de la celda en el momento de realizar las medidas.

###### Tendrá cierto error porque los valores de conductividades molares que proporciona el conductímetro no son correctos.

###### Tendrá cierto error porque los valores de conductividades que proporciona el conductímetro no son correctos.

## Al realizar esta experiencia un alumno no mide la conductividad del disolvente. ¿Cómo repercutirá esto en el valor de la constante de equilibrio determinada?

###### No repercutirá. No es estrictamente necesario conocer la conductividad del disolvente.

###### Tendrá cierto error porque los valores de conductividad que utilizaremos estarán referidos a la disolución y no al ácido acético.

###### No tendrá error porque aunque los valores de conductividad que utilizaremos estarán referidos a la disolución y no al ácido acético, la constante de disociación que calculamos es la del ácido acético en agua.

###### Si otro compañero la ha medido podemos utilizar su dato no cometeremos error.

## En la siguiente expresión: Λ = κ 103 c  ¿Qué finalidad tiene el factor 103

###### Permite expresar  en mS cm-1 para obtener en S cm2 mol-1, si la concentración se expresa en moles L-1.

###### Permite expresar  en S cm-1 para obtener  en S cm2 mol-1, si la concentración se expresa en moles L-1.

###### Permite expresar  en S cm-1 para obtener  en S cm2 mol-1, si la concentración se expresa en molesL-1.

## Un alumno mide la conductividad de una disolución de ácido acético 0.01 M obteniendo un valor de 151,0 S cm-1. Cuándo mide la conductividad de una disolución 0.02 M obtiene un valor de 266.7 S cm-1. ¿Cómo explicaría lo sucedido?

###### Evidentemente se ha equivocado el alumno al medir la conductividad o al preparar las disoluciones una disolución al doblar la concentración el número de iones el doble y la conductividad debería ser el doble, 302.0 S cm-1.

###### Puede ser correcto, no sabemos la relación que tiene la conductividad con la concentración.

###### Puede ser correcto, aunque la concentración sea el doble no tenemos el doble de iones.

## Complete la siguiente tabla:

| C (mol/L) |  | cS cm-1) |
| --- | --- | --- |
| 0.0018 | 0.089 | ????? |
| 0.0036 | 0.065 | 90.0 |

###### No tenemos datos suficientes.

###### 45.0

###### 61,6

###### 36.6

## Conforme aumenta la concentración de la disolución de acético la conductividad específica aumenta ¿Era previsible este comportamiento?

###### Si siempre que aumentamos la concentración aumenta el número de iones y por tanto la conductividad.

###### Si porque estamos trabajando con disoluciones diluidas. A partir de una cierta concentración observaríamos que la conductividad se mantendrá prácticamente constante.

###### Si porque estamos trabajando con disoluciones diluidas, a partir de una cierta concentración observaríamos que la conductividad disminuiría en lugar de aumentar.

###### Si porque el ácido acético es un electrolito débil.

## Conforme aumenta la concentración de la disolución de acético la conductividad molar disminuye ¿Era previsible este comportamiento?

###### Si porque al aumentar la concentración la conductividad específica aumenta pero en menor proporción que la concentración.

###### Si porque estamos trabajando con disoluciones diluidas, a partir de una cierta concentración la conductividad se mantendrá prácticamente constante.

###### Si porque estamos trabajando con disoluciones diluidas, a partir de una cierta concentración la conductividad aumentará en lugar de disminuir.

###### Si porque el ácido acético es un electrolito débil.

## Para valorar el ácido acético con sosa un alumno toma 25 mL de ácido gastando un volumen de sosa de 26.3 mL. Al tomar la muestra el alumno no percató que el erlenmeyer contenía agua. ¿Cómo afectará esto en la determinación de la concentración del ácido a valorar?

###### No puede hacerse la valoración porque no conoce el volumen total a que ha diluido la disolución.

###### Gastará más sosa en la valoración.

###### Gastará menos sosa en la valoración.

###### No afectará porque las moles de acético vienen determinadas el volumen de ácido que tomó el alumno y es independiente del volumen a que se ha diluido.

## Para valorar el ácido acético con sosa un alumno toma 25 mL de ácido gastando un volumen de sosa de 26.3 mL. El alumno tiene ganas de experimentar por su cuenta y añade a la disolución valorada 25 mL de agua. A continuación vuelve a valorar de nuevo la disolución. ¿Qué volumen (en mL) de sosa deberá añadir para alcanzar de nuevo el punto de equivalencia?

###### 26.3

###### 13.1

###### 0.0

###### 52.6

## Para valorar el ácido acético con sosa un alumno toma 25 mL de ácido gastando un volumen de sosa de 26.3 mL. El alumno tiene ganas de experimentar por su cuenta y procede de la siguiente manera: toma otra muestra de 25 mL de ácido, le añade 25 mL de agua y de esta nueva disolución toma 25 mL y los valora con sosa. ¿Qué volumen (en mL) de sosa deberá añadir para alcanzar el punto de equivalencia?

###### 26.3

###### 13.1

###### 0.0

###### 52.6