PRÁCTICA 3

DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DEL pK DE UN INDICADOR

Material					Productos

2 matraces aforados de 250 mL		Hidróxido de sodio en lentejas

2 matraces aforados de 25 mL		Disolución de hidróxido de sodio 2M

3 matraces erlenmeyer de 250 mL		Disolución de naranja de metilo al 0.002%

2 vasos de precipitados de 100 mL		Acido clorhídrico (en vitrina)

1 pipeta graduada de 25 mL			Acido fórmico (en vitrina)

1 pipeta aforada de 10 mL			Indicador fenolftaleína.

1 pipeta graduada de 2 mL

1 bureta de 50 mL

1 varilla de vidrio/ 1 vidrio de reloj/ 1 cuentagotas/ 1 embudo

2 células de espectrofotómetro

1 propipeta

1 frasco lavador

1 soporte de hierro con pinza de mariposa

1 espectrofotómetro

Objetivos

1. Obtener el espectro de absorción del naranja de metilo en disoluciones de diferente pH.

2. Relacionar las absorbancias de estas disoluciones con las concentraciones de indicador en sus formas ácida y básica.

3. Obtener el pK del indicador a partir de las absorbancias medidas.

Fundamentos

En general se puede considerar que los indicadores ácido-base son compuestos que a pH bajos presentan una forma ácida de distinto color que la forma básica presente en disoluciones de pH alto. El cambio de estructura, que implica el cambio de color, tiene lugar en un intervalo de pH pequeño (1-2 unidades de pH alrededor del pK del indicador); en este intervalo de pH se encuentran presentes simultáneamente las dos formas del indicador, la forma ácida y la básica.

El equilibrio de ionización de un indicador se puede representar mediante la ecuación:

HIn   +  H2O                  In-  +  H3O+			(1)

en la que HIn representa la molécula de indicador en su forma ácida e In- la molécula de indicador en su forma básica. La constante de ionización correspondiente al equilibrio (1) vendrá expresada de forma aproximada por:

K = [H3O+] In-] / [HIn]					(2)

Se supone que las disoluciones son lo suficientemente diluidas como para que todos los coeficientes de actividad implicados sean muy proximos a la unidad. En estas condiciones es aplicable la ecuación de Henderson-Hasselbalch para la disolución de este indicador en agua:

pH = pK  + log [In-] / [HIn]					(3)

por lo que si se dispone del valor de la relación  [In-] / [HIn] para un pH determinado, se podrá conocer el valor del pK del indicador.

En la determinación del pK del naranja de metilo, el método seguido para el cálculo del cociente de concentraciones consiste en el registro del espectro electrónico de absorción de una serie de disoluciones como son:

a) Una disolución que contenga, exclusivamente, el indicador en su forma ácida (roja), HIn, es decir, una disolución de pH bajo, ~1.

b) Una disolución que contenga, exclusivamente, el indicador en su forma básica (amarilla), In-, es decir, una disolución de pH alto, ~13.

c) Disoluciones que contengan al indicador en ambas formas simultáneamente, lo que se consigue con disoluciones amortiguadoras cuyos pHs estén en el intervalo en el que se produce el cambio de color del indicador, ~3,7.

Un ejemplo del registro de los espectros de estas disoluciones se muestra en la figura.

La relación del cociente de concentraciones se relaciona con la absorbancia del naranja de metilo haciendo uso de la ley de Beer para cada uno de los espectros. Trabajando a la misma longitud de onda, , se obtiene:

pH = 1			AHIn = HIn l Co				(4)

pH =13		A In- = In- l Co				(5)

pH = 3.8		A = HIn l [HIn] + In- l [In-] 			(6)

- AHIn y A In- representan las absorbancias de disoluciones en las que sólo está presente la forma ácida o básica del indicador, respectivavente.

-A es la absorbancia de la disolución tampón en la que coexisten ambas formas del indicador.

-Co = [In-] + [HIn]

- HIn y In- representan los coeficientes de absorción molar de las formas ácida y básica del indicador, respectivamente.

-l representa la longitud de la célula.

A partir de las expresiones (4) a (6) se puede deducir:

pH = pK + log [AHIn - A]/ [A - AIn-]				(7)

Disoluciones

1) Preparar 250 mL de disolución 0.1 M de ácido fórmico a partir del ácido fórmico concentrado

2) Preparar 250 mL de disolución 0.1 M de hidróxido de sodio.

Procedimiento experimental

1) Conectar el espectrofotómetro nada más comenzar la sesión de prácticas.

2) Preparar las disoluciones de ácido fórmico y de hidróxido de sodio.

3) Valorar 25 mL de la disolución 0.1 M de ácido fórmico con NaOH 0.1 M, usando fenolftaleina como indicador. Repetir tres veces la valoración.

4) REGISTRO DE LOS ESPECTROS DE ABSORCIÓN. Se procede a registrar el espectro de 5 disoluciones diferentes, mediante el siguiente procedimiento:

Después de haber dejado que se caliente, al menos 15 minutos, se ajusta el cero del espectrofotómetro, si procede.

4.1.- Espectro de absorción de la forma ácida del indicador.

Preparar sucesivamente las siguientes disoluciones:

Blanco: pipetear 10 mL de agua, añadir 4 gotas de HCl concentrado y aforar a 25 mL. La disolución se pasa a una célula del espectrofotómetro.

Disolución de naranja de metilo: pipetear 10 mL de disolución 0.002 % de naranja de metilo, añadir 4 gotas de HCl concentrado y aforar a 25 mL. El pH de esta disolución es aproximadamente de 1 y el indicador se encuentra completamente en su forma ácida. La disolución se pasa a una de las células del espectrofotómetro.

Registro del espectro. Para cada longitud de onda a la que se vaya a trabajar, ajustar el espectrofortómetro al 100% de transmitancia, con el blanco, y medir a continuación la absorbancia de la disolución problema. Se debe registrar la absorbancia de la disolución en un rango de longitudes de onda de 390 nm a 490 nm cada 20 nm y de 490 nm a 560 nm cada 10 nm.

4.2.- Espectro de absorción de la forma básica del indicador.

Preparar sucesivamente las siguientes disoluciones:

Blanco: pipetear 10 mL de agua, añadir 24 gotas de NaOH 2 M y aforar a 25 mL. La disolución se pasa a otra célula del espectrofotómetro.

Disolución de naranja de metilo: pipetear 10 mL de disolución 0.002% de naranja de metilo, añadir 24 gotas de NaOH 2 M y aforar a 25 mL. El pH de esta disolución es aproximadamente de 13 y el indicador se encuentra completamente en su forma básica. La disolución se pasa a una de las células del espectrofotómetro.

Registro del espectro. Proceder como en el registro del espectro de absorción de la forma ácida del indicador.

4.3.- Espectros de absorción de disoluciones donde están presentes ambas formas del indicador.

Se procede a registrar el espectro de 3 disoluciones tampón de diferente pH mediante el siguiente procedimiento:

4.3.1.	Preparación de las disoluciones tampón: Para preparar las tres disoluciones tampón se disponen tres erlenmeyers con 25 mL de disolución 0.1 M de ácido fórmico y se añade a cada uno de ellos un volumen de NaOH 0.1 M igual al 40%, 50% y 60% del volumen de NaOH utilizado en la valoración del ácido formico (apartado (3)). Los pH resultantes serán de 3.58, 3,75 y 3.93, respectivamente (se demostrará en la cuestión número 6).

4.3.2.	Preparación de las disoluciones de indicador y registro del espectro.

4.3.2.1. Disolución de indicador en el tampón 1.

Blanco: pipetear 10 mL de agua y enrasar a 25 mL con la primera disolución amortiguadora (pH=3.58). La disolución se pasa a una de las células del espectrofotómetro.

Disolución de indicador: pipetear 10 mL de naranja de metilo 0.002% y enrasar a 25 mL con la primera disolución amortiguadora. La disolución se pasa a una de las células del espectrofotómetro.

Registro del espectro. Para cada longitud de onda a la que se vaya a trabajar ajustar el espectrofortómetro al 100% de transmitancia, con el blanco, y medir la absorbancia de la disolución problema. Se debe registrar la absorbancia de la disolución para las longitudes de onda antes indicadas.

4.3.2.2.  . Disolución de indicador en el tampón 2

Proceder como con la disolución tampón 1 utilizando en este caso la segunda disolución amortiguadora (pH=3,75)

4.3.2.3.  . Disolución de indicador en el tampón 3

Proceder como con la disolución tampón 1 utilizando en este caso la tercera disolución amortiguadora (pH=3.93)

Organización de los datos

# Disoluciones

Presentar de forma clara los cálculos realizados para preparar las diferentes disoluciones indicando: 	- las masas o volúmenes teóricos determinados.

- las masas o volúmenes reales utilizados

- las concentraciones reales de las disoluciones preparadas

# Valoración la disolución de ácido fórmico.

Indicar los volúmenes de sosa utilizados en las valoraciones. Calcular el valor medio de estos volúmenes y el 40 %, 50 % y 60 % del mismo. Indicar los resultados con el número de cifras significativas adecuado.

# Registro de los espectros de absorción

Construir una tabla (Tabla 1) en la que se incluya la longitud de onda y las absorbancias medidas para cada una de las cinco disoluciones.

Tratamiento de resultados

1) Dibujar todos los espectros registrados en la misma gráfica.

2) Demostrar la ecuación (7).

3) Determinar el pK del indicador a diferentes valores de longitud de onda. Para cada  utilizar las absorbancias de las tres disoluciones tampón, es decir, obtener tres valores de pK para cada longitud de onda.

Sugerencia, elegir valores de longitud de onda próximos a la zona de máxima absorbancia de la disolución ácida. Comparar los resultados obtenidos con valores de pKs obtenidos en otras zonas del espectro, por ejemplo en las proximidades del punto isosbéstico. Comentar los resultados.

4) Indicar la longitud de onda del punto isosbéstico y demostrar que en este punto los coeficientes de absorcion molar de las formas ácida y básica del indicador tienen el mismo valor.

5) ¿Qué condiciones se han de cumplir para que sea aplicable la ecuación (3)? Indicar las aproximaciones realizadas en su deducción.

6) Calcular los pHs de las disoluciones amortiguadoras y comprobar que coinciden con los indicados anteriormente. El pKa del ácido fórmico es 3,75.

CUESTIONES PRE-LABORATORIO

1.- Para registrar el espectro del naranja de metilo se indica que se ajuste el espectrofotómetro al 100 % de transmitancia a cada longitud de onda. ¿Es necesario hacerlo cada vez?

- No, sólo es necesario un nuevo ajuste  cuando se enciende de nuevo el espectrofotómetro.

- No, sólo es necesario un nuevo ajuste cuando cambiamos de disolución, ya que cada disolvente  tiene diferente absorbancia.

- Si, ya que el coeficiente de absorción del disolvente cambia con la longitud de onda.

2.- ¿Por qué se utilizan disoluciones tampón de pH aproximadamente 3.8?

- Porque este pH es similar al valor del pK del naranja de metilo, 3, 75.

- Lo que necesitamos es una disolución tampón, el pH podría ser otro, por ejemplo 8.3.

- Lo que necesitamos es una disolución tampón ácida; podría ser cualquier pH ácido.

3.- ¿Por qué no se valora la disolución de sosa con ftalato ácido de potasio?

- No es necesario ya que se valora con ácido fórmico y con el preparamos las disoluciones tampón, por tanto, la concentración de sosa la podemos determinar a partir del pH de las disoluciones tampón.

- No es necesario conocer la concentración exacta de sosa, sólo el volumen del punto de equivalencia.

- Porque queremos determinar un valor aproximado del pK del naranja de metilo, luego no es importante que los resultados obtenidos tengan cierto error.

4.- En la preparación del blanco de las disoluciones de indicador fuertemente ácida y básica ¿es necesario utilizar 10 mL de agua medidas con pipeta antes de añadir el ácido o la base concentrada?

- No, porque lo que importa es tener una disolución ácida o básica

- No, porque posteriormente aforamos a 25 mL con agua

- Si, porque en el blanco el volumen de agua que sustituye al naranja de metilo tiene que ser exactamente el mismo que el de indicador en la muestra.

5.- En la preparación del blanco de las disoluciones de indicador en medio tamponado ¿es necesario utilizar 10 mL de agua medidas con pipeta antes de añadir el tampón?

- No, porque lo que importa es tener una disolución tamponada.

- Si, porque posteriormente aforamos a 25 mL con la disolución tampón.

- Si, porque en el blanco el volumen de agua que sustituye al naranja de metilo tiene que ser exactamente el mismo que el de indicador en la muestra.

6.- En la preparación del blanco de las disoluciones de indicador fuertemente ácida se indica que se añadan 4 gotas de HCl concentrado para que la disolución tenga un pH, ~1. ¿Es necesario un pH tan ácido?

- No, es suficiente que sea ácido.

- Si, para estar seguros de que solo está presente la forma ácida

7.- En la preparación del blanco de las disoluciones de indicador fuertemente básica se indica que se añadan 24 gotas de NaOH 2M para que la disolución tenga un pH, ~13. ¿Es necesario un pH tan básico?

- No, suficiente que sea básico

- Si, para estar seguros de que sólo está presente la forma básica

8.- Aunque aún no ha registrado los espectros. ¿Qué disolución tampón cree que presentará mayor absorbancia?

- La más ácida, pH = 3.58.

- La más básica, pH = 3.93.

- La más ácida a mayores longitudes de onda y la más básica a menores longitudes de onda.

- La más ácida a menores longitudes de onda y la más básica a mayores longitudes de onda

CUESTIONES POST-LABORATORIO

1.- En esta experiencia ¿Podríamos utilizar disoluciones tampón HAc/NaAc?

- No, porque si utilizamos este tampón predomina la forma básica del indicador sobre la ácida.

- No, porque si utilizamos este tampón predomina la forma ácida del indicador sobre la básica.

- Si porque es un tampón ácido. pKa( HAc) = 4,74

- No porque es un tampón básico, pKb(Ac-) = 9.26.

2.-. Para preparar de 250 mL de ácido fórmico 0.1 M debe utilizarse aproximadamente 1 mL de ácido fórmico comercial. Por error se ha utilizado 2 mL.

- La concentración de ácido fórmico preparada es de 0.2 M

- La concentración de ácido fórmico preparada es 0.05 M

- No se puede conocer la concentración del ácido.

3.- En esta experiencia se preparan 250 mL de ácido fórmico 0.1 M y 250 mL de sosa 0.1 M. Para valorar el ácido fórmico un alumno tomó tres alícuotas de 25 mL de ácido. Los volúmenes de NaOH necesarios para alcanzar el punto de equivalencia en las tres valoraciones fueron:

13.5, 13.4 y 13.5 mL. El estudiante se sorprendió ya que esperaba obtener volúmenes de sosa similares al volumen de ácido utilizado. Porqué esperaba esto:

- Porque la disolución de sosa y de ácido son de la misma concentración.

- Porque la disolución de sosa y de ácido son de la misma concentración y preparó el mismo volumen, 250 mL.

- No debía sorprenderse ya que el volumen de sosa gastado en la valoración no tiene ninguna relación con el de ácido fórmico utilizado.

4.- El estudiante del ejemplo anterior piensa que alguna de las disoluciones que ha preparado está mal. De las siguientes suposiciones que hace el estudiante ¿Cuál cree que puede ser correcta?

- La disolución de sosa está mal preparada, he pesado el doble de lo que debía.

- La disolución de sosa está mal preparada, he pesado la mitad de lo que debía.

- La disolución de ácido fórmico está mal preparada, he utilizado el doble del volumen que debía.

- La disolución de ácido fórmico está mal preparada, he utilizado la mitad del volumen que debía.

5.- ¿Cree que el estudiante debería preparar de nuevo las disoluciones de sosa y/o de ácido o podría utilizar las disoluciones anteriores para preparar las disoluciones tampón.

- No podría, ya que si las disoluciones están mal preparadas las disoluciones tampón también lo estarán.

- Si, utilizando 25 ml de ácido fórmico y 6.8 mL de sosa.

- Si, utilizando 50 ml de ácido fórmico y 13.5 mL de sosa.

6.- La fenoltaleína es incolora a pH ácido. ¿Podríamos determinar el pK de la fenoltaleína por el procedimiento utilizado con el naranja de metilo?

- No, ambas formas del indicador deben ser coloreadas ya que si la absorbancia de la forma ácida es cero la ecuación 7 (ver guión) nos llevaría a calcular el logaritmo de un número negativo.

- Si.

- No, solo se puede aplicar a indicadores en que el máximo de absorbancia de la forma ácida sea mayor que el de la forma básica, que es el caso del naranja de metilo.

7. Si pudiéramos determinar el pK de la fenolftaleína siguiendo el mismo procedimiento experimental que para el naranja de metilo, deberíamos preparar una disolución tampón.

En el laboratorio se dispone de disoluciones 0.1 M de amoniaco, sosa, ácido acético y ácido clorhídrico. Sabiendo que el pH de viraje de la fenolftaleína está entre 7-9. ¿Cómo prepararías una disolución tampón adecuada para realizar la experiencia?

- Utilizando ácido acético y sosa

- Utilizando amoniaco y ácido clorhídrico.

- Utilizando ácido acético y amoniaco

- No se puede