PRÁCTICA 4

ESTUDIO CINÉTICO DE LA DECOLORACIÓN DE LA FENOLFTALEÍNA EN MEDIO BÁSICO

# MATERIAL	PRODUCTOS

1 Espectrofotómetro		Cloruro sódico

2 Células de espectrofotómetro  		Hidróxido sódico

1 Pipeta aforada de 5  mL		Disolución alcohólica de fenolftaleína al 0.2%

1 Pipeta aforada de 10 mL 	.	Ftalato ácido de potasio

1 Pipeta aforada de 20 mL

1 Pipeta aforada de 25 mL		.

1 Matraz aforado de 200 mL

1 Matraz aforado de 500 mL

3 matraces erlenmeyer de 250 mL

1 Bureta 50 mL.

3 Vasos de ppdos de 100 mL

1 Vaso de ppdos de 250 mL

1 varilla de vidrio/ 1 vidrio de reloj/ 1 cuentagotas

1 frasco lavador/ 1 embudo1/propipeta

1 soporte de hierro con pinza de mariposa

Objetivos

Aplicación de la espectroscopia de absorción para la determinación de la ecuación de velocidad de la decoloración de la fenoftaleína en medio básico.

FUNDAMENTOS

La fenolftaleína se usa, principalmente, como indicador ácido-base para determinar el punto de equivalencia en una valoración. Si en el punto final de la valoración se ha añadido base en exceso, se observa que el color rosa de la fenolftaleína desaparece al transcurrir cierto tiempo. Esta lenta decoloración de la fenolftaleína no es debida a la valoración, y la disolución se desecha sin pensar el motivo. No obstante, esta decoloración de la fenolftaleína en un medio básico es interesante y puede servir como base para una experiencia demostrativa de una cinética de pseudoprimer orden.

La fenolftaleína no es un indicador ácido-base simple con un par ácido-base conjugado, HIn-In-. Las estructuras de las formas más importantes de la fenolftaleína se indican en la siguiente figura.

pH<8; incolora	8<pH<10;  rosa-roja                 pH>10; decoloración lenta

H2P	                  P-2	    POH3-

La fenolftaleína es incolora para pHs inferiores a 8. Esta forma incolora tiene la estructura 1 (H2P). Cuando el pH aumenta de 8 a 10, los protones fenólicos se eliminan y se abre el anillo de lactona, dando lugar a la familiar forma rosa-roja con la estructura 2 (P2-). A pHs más altos el color rosa se decolora lentamente produciendo la estructura 3 (POH3-). Todos los cambios de color son reversibles y mientras la conversión de H2P a P2- es muy rápida y completa, siempre que el pH sea superior a 11, la conversión de P2- a POH3- a pH superior es suficientemente lenta de modo que su velocidad puede medirse fácilmente. Puesto que P2- tiene un color intenso, la conversión de P2- a POH3- puede seguirse midiendo los cambios en la absorbancia de una disolución básica de fenolftaleína.

La decoloración de la fenolftaleína en una disolución básica puede representarse por la reacción:

P2- + OH-   POH3- 	(1)

y la ley de velocidad puede expresarse como:

v = k [OH-]m [P2]n 	(2)

La mezcla de reacción es una disolución fuertemente básica que contiene trazas de fenolftaleína, de modo que la concentración de OH- excede a la de fenolftaleína por un factor de al menos 104 en cualquier mezcla. Por lo tanto, durante cada serie la concentración de OH- permanece constante y la ley de velocidad se puede expresar:

v = k1[P2-]n	(3)

donde k1 = k [OH-]m es la constante aparente de velocidad. La reacción se dice que es de pseudoorden n respecto a la fenolftaleína. Si la reacción es de pseudoprimer orden, una representación de ln[P2-] frente al tiempo da una línea recta con una pendiente -k1, lo que nos permite determinar la constante aparente de velocidad. Conociendo el valor de la constante aparente para diferentes concentraciones de OH-, podemos determinar el orden respecto a los OH- y la constante absoluta de velocidad. Tomando logaritmos en la expresión de la constante aparente de velocidad obtenemos la ecuación de una recta. Ln k1 =  Ln k + m ln [OH-], cuya pendiente, m, nos permite determinar el orden de reacción respecto al grupo hidroxilo. Conociendo el orden de reacción respecto al grupo hidroxilo podemos determinar la constante absoluta de velocidad para cada una de las experiencias.

El método empleado para seguir la cinética de la reacción consiste en el registro de la absorbancia de la fenolftaleína, en disoluciones fuertemente básicas, en función del tiempo. La absorbancia se registra a 550 nm.

Disoluciones de NaOH, en el rango de concentraciones 0.05-0.30 M, dan velocidades adecuadas de decoloración de la fenolftaleína. Para una concentración determinada de NaOH, la velocidad de decoloración aumenta a medida que lo hace la fuerza iónica. Con objeto de mantener la fuerza iónica constante se preparan disoluciones de NaOH y de NaCl de la misma concentración, 0.30 M. Para preparar disoluciones de sosa más diluidas se diluye la disolución 0.30 M con la disolución de NaCl.

## DISOLUCIONES

- Preparar 200 mL de disolución 0.3 M de NaCl.

- Preparar 500 mL de disolución 0.3 M de NaOH.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

- Conectar el espectrofotómetro nada más comenzar la sesión de prácticas.

Se deja transcurrir entre 15 y 20 minutos para que se caliente. Se ajusta el cero del aparato y la longitud de onda a la que se va a trabajar, 550 nm.

- Preparar las disoluciones de cloruro sódico y de hidróxido de sodio.

3) Valorar la disolución de sosa 0.3 M.

La disolución de NaOH se valora tres veces como mínimo con ftalato ácido de potasio utilizando fenolftaleina como indicador.

Utilizar una masa de ftalato correspondiente a un volumen de NaOH aproximado de 20 mL.

4) REGISTRO DE LA ABSORBANCIA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO.

Se realizan cuatro series de medidas con unas concentraciones de NaOH 0.30 M, 0.20 M, 0.10 M y 0.05 M. Se recomienda comenzar por la disolución de sosa más concentrada

-Para cada serie se prepara el blanco correspondiente y a partir de él se obtendrá la disolución de la que se va a medir la absorbancia.

-Con el blanco se ajusta el 100% de transmitancia (cero de absorbancia).

No llenar la célula del espectrofotómetro hasta el borde.

No tocar las paredes de la célula con los dedos.

La célula debe estar limpia y seca.

-Se prepara la disolución problema.

La disolución problema se prepara añadiendo 1 ó 2 gotas de fenolftaleína a la cubeta que contiene el blanco. Se invierte la cubeta varias veces para mezclar las disoluciones.

-Se mide la absorbancia de la disolución problema en función del tiempo, durante el tiempo indicado para cada serie.

Al introducir la célula en el espectrofotómetro la absorbancia inicial obtenida no debe ser menor de 0.8, pero tampoco mucho mayor (entre 0.8 y 1.0) ya que alargará innecesariamente el tiempo de medida y puede dar lugar a que la reacción inversa tenga lugar en una proporción importante.

Las medidas de la absorbancia se hacen de modo que cuando la absorbancia llega a aproximadamente 0.8, ésta se toma como absorbancia inicial, es decir, en este punto se toma origen de tiempos, t = 0.

Serie 1 (Disolución de NaOH 0.3 M)

En este caso el blanco es la disolución de NaOH 0.3 M.

Las medidas se realizan a intervalos constantes de medio minuto durante 5minutos.

Serie 2 (Disolución de NaOH 0.2 M)

El blanco se prepara a partir de las disoluciones 0.3 M de NaOH (20 mL) y

0.3 M de NaCl (10 mL).

Las medidas se realizan a intervalos constantes de medio minuto durante 5 minutos.

Serie 3 (Disolución de NaOH 0.10 M)

El blanco se prepara a partir de las disoluciones 0.3 M de NaOH (10 mL) y

0.3 M de NaCl (20 mL).

Las medidas se realizan a intervalos constantes de un minuto durante 10 minutos.

Serie 4 (Disolución de NaOH 0.05 M)

El blanco se prepara a partir de las disoluciones 0.3 M de NaOH (5 mL) y

0.3 M de NaCl (25 mL).

Las medidas se realizan a intervalos constantes de un minuto durante los primeros 15 minutos y a partir de aquí cada 5 minutos hasta que ha transcurrido una hora desde el comienzo de la reacción.

En esta serie la reacción inversa comienza a tener importancia transcurridos los 20 primeros minutos. Esto se comprueba si se mide durante más tiempo y se hace un tratamiento de primer orden reversible. El tratamiento adecuado es considerar la reacción reversible de orden 1/1. Para realizar el tratamiento reversible hace falta medir la absorbancia en el equilibrio, aproximadamente 2 horas después del comienzo de la reacción.

ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS

## Disoluciones

Presentar de forma clara los cálculos realizados para preparar las diferentes disoluciones indicando:

- las masas o volúmenes teóricos determinados

- las masas o volúmenes reales utilizados

- las concentraciones reales de las disoluciones preparadas

Valoración de la disolución de sosa

Construir una tabla (Tabla 1) que incluya: las masas de ftalato, los volúmenes de sosa y las concentraciones de sosa calculadas para cada valoración.

## Medidas de absorbancia

## Para cada serie construir una tabla (Tablas 2 a 5) en la que se recoja la absorbancia en función del tiempo.

TRATAMIENTO DE RESULTADOS

1) Determinar la concentración de sosa con su error.

2) Comprobar que la reacción es de pseudoprimer orden respecto a la fenolftaleína.

Añadir una columna ln(Ao/At) en las Tablas 2, 3, 4 y 5; en la tabla 5 sólo hasta los 15 min. Representar en la misma gráfica el ln (Ao/At) en función del tiempo para cada una de las series.

3) Cálculo de las constantes de velocidad aparentes (k1) con sus cifras significativas de cada serie.

A partir de las pendientes de la representación anterior determinar las constantes aparentes de velocidad para cada serie.

4) Cálculo del orden respecto de los iones OH- y de la constante de velocidad absoluta k.

Construir una tabla, Tabla 6, en la que se muestre para cada serie: k1, [OH], ln k1 y ln[OH]. Representar ln k1 frente a ln[OH] y determinar el orden respecto a los iones OH-.

5) Cálculo de la constante absoluta de velocidad con su error.

Completar la Tabla 6 con el valor de la constante absoluta de velocidad de la reacción directa para cada serie. Utilizar la expresión de la constante aparente de velocidad, el orden de reacción determinado y las concentraciones de sosa reales.

6) Comprobar que en cada serie la fuerza iónica es la misma.

7) Deducir la expresión cinética para el tratamiento reversible 1/1.

8) Determinar k1 y k-1. En la Tabla 5 añadir una columna ln(At-Ae) (Ae= absorbancia en el equilibrio). Representar ln(At-Ae) en función del tiempo y a partir de la pendiente de la recta calcular el valor de la constante k1 de la reacción directa. Comparar con el resultado obtenido con el tratamiento irreversible (apartado 3).

Utilizando la deducción de la ecuación cinética realizada en el apartado anterior obtener el valor de la constante aparente de velocidad k-1 de la reacción inversa.

CUESTIONES PRE-LABORATORIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- ¿Por qué se registra la variación de la absorbancia en función del tiempo?

- Porque nos permite determinar la concentración final de reactivos.

- Porque la absorbancia está relacionada con la concentración de fenolftaleína.

- Porque permite determinar el orden de reacción y la constante cinética de la decoloración de la fenoftaleína en medio ácido.

2.- Se registra la variación de la absorbancia a 550 nm.

- Porque esta longitud de onda está aproximadamente en el centro de la zona del visible cuyo rango va de 420 nm a 700 nm.

- Porque es la única longitud de onda a la que absorbe la fenoftaleína

- Porque es la longitud de onda a la que se produce la decoloración.

3.- ¿Porqué se realiza el estudio en el rango de concentraciones se sosa de 0.3 a 0.1 M?

- Fuera de este rango no sucede la decoloración de la fenoftaleína

- Solo en este rango podemos considerar la reacción irreversible.

- Para que la reacción trascurra a una velocidad adecuada.

4.- Se utilizan 4 concentraciones de sosa diferentes.

- Para determinar la relación de la velocidad con la concentración de fenoltaleína

- Para determinar la relación de la velocidad con la concentración de OH-.

- Para poder determinar todos los parámetros de la ecuación de velocidad

5.- ¿Por qué se recomienda comenzar por la disolución de sosa más concentrada?

- Porque es más cómodo.

- Creo que es un error se debería comenzar por la más diluida, para no tener que lavar la celda cada vez.

- Creo que es un error mejor empezar por la más diluida, de esta forma mientras que realizamos las medidas de las más concentradas dejamos que pase el tiempo y podemos medir la absorbancia en el equilibrio.

## 6.- En la valoración de la disolución de sosa con ftalato ácido de potasio dos alumnos pesan las siguientes masas (en gramos) de ftalato ácido de potasio:

## Alumno 1		0.22	0.22            0.22

## Alumno 2		0.220	0.225          0.243

## Alumno 3		0.227	0.205          2.050

## ¿Qué alumno(s) cree que actúa(n) más correctamente?

###### El alumno 1.

###### El alumno 2.

###### El alumno 3.

###### Los alumnos 2 y 3.

###### Todos igualmente se puede pesar cualquier masa de ftalato.

## 7.- En la valoración de la disolución de sosa con ftalato ácido de potasio un alumno añade a cada erlenmeyer conteniendo el ftalato, 25 mL de agua medida con una pipeta, mientras que otro alumno añade diferente cantidad de agua a cada erlenmeyer. ¿Qué alumno procede más correctamente?

###### El alumno 1.

###### El alumno 2.

###### Ambos.

## 8.- En la valoración del ácido acético con sosa un alumno (alumno 1) toma diferentes volúmenes de ácido no conocidos. Otro (alumno 2) toma tres veces 25 mL de ácido, midiéndoles con una probeta. Un tercer alumno toma 25 mL, 20 mL y 10 mL, medidos en todos los casos con pipeta aforada. ¿Qué alumno procede más correctamente?

###### Los tres igual. No es necesario conocer el volumen de ácido.

###### El alumno 1.

###### El alumno 2.

###### El alumno 3.

CUESTIONES POST-LABORATORIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- ¿Por qué la concentración de sosa es mucho mayor que la de fenolftaleína?

- La experiencia está diseñada así pero no es necesario

- La fenolftaleína se decolora a pH menores que 10.

- Para conseguir una velocidad apreciable de decoloración de la fenoftaleína.

2.- ¿Podríamos trabajar con concentraciones de fenolftaleína mucho mayores que las de sosa?

- Si, obtendríamos primero el orden respecto a los OH- y repitiendo la experiencia para diferentes concentraciones de fenolftaleína el orden respecto a lo fenolftaleína.

- No, la decoloración seria muy lenta.

- No, tendríamos problemas para medir la absorbancia.

3.- ¿Por qué valoráis la sosa?

- Siempre hay que valorarla, no es un patrón primario.

- Para poder determinar el orden respecto a la fenolftaleína.

- Para poder determinar la ecuación de velocidad.

4.-Sino hubierais valorado la sosa ¿podríais determinar el orden respecto a los OH-?

- Si, sin ningún problema

- Si, pero con cierto error.

- No.

5.- Sino hubierais valorado la sosa ¿podríais determinar la constante absoluta de velocidad?

- No

- Si, con error

- Si, sin ningún problema.

6.- En el guión se indica a que longitud de onda se debe registrar la absorbancia. Si no se indicase este dato como seleccionarías una longitud de onda apropiada.

- Probando.

- Cualquier longitud de onda en la zona del visible (700-420 nm) sería adecuada.

- Registrando el espectro de absorción de la fenolftaleína.

7.- Se recomienda poner el cronómetro en marcha cuando la absorbancia es 0.8 pero un alumno no lo recuerda y conecta el cronómetro cuando añade la fenolftaleína. ¿Esto repercutirá en sus resultados?

- No, el origen de tiempos no importa.

- Si, deberá repetir la experiencia

- Si repercutirá, sus resultados tendrán cierto error, pero no importa mucho ya que sabemos que los órdenes de reacción son números enteros.

8.- ¿En las diferentes experiencias se toman lecturas de absorbancias durante diferentes tiempos. ¿Por qué en las series primera y segunda se mide durante 5 minutos y en la tercera durante 10 minutos?

- Si en todas se midiese durante mucho tiempo la experiencia sería demasiado larga.

- Las primeras series son más lentas.

- Las primeras series son más rápidas.

9.- ¿En las diferentes experiencias se toman lecturas de absorbancia durante diferentes tiempos. ¿Qué crees que observarías si en la primera experiencia hubieras registrado la absorbancia durante 15 minutos?

- Tendría más datos y más puntos en la representación pero los resultados del estudio serian los mismos

- A partir de un cierto tiempo comenzaría a tener importancia la reacción irreversible. Lo detectaría en la representación del Ln A vs t.

- Que la pendiente de la representación del Ln A vs al medir el triple de tiempo sería tres veces mayor.

10.- En la serie 4 se comienza registrando la absorbancia durante un minuto y a partir de los 15 minutos cada cinco minutos, esto nos permite tener 25 datos de absorbancia. Si hubiéramos registrado la absorbancia a intervalos constantes de tres minutos tendríamos 21 datos de absorbancia. ¿Podríamos haberlo hecho de esta manera?

- Si, pero al tener cuatro puntos menos los resultados tendrían más error.

- Si, pero al comenzar a tomar las lecturas de absorbancia es cuando nos interesa tener más puntos porque es donde solemos despistarnos más y cometemos más error.

- Si, pero tendríamos pocos puntos para aplicar la ecuación de velocidad del tratamiento irreversible y cometeríamos más error.