ANEXO MUESTRAS SALA LIMPIA

EDIFICI 1 PARC CIENTÍFIC CAMPUS DE PATERNA

Las siguientes muestras han sido depositadas:

  - Mesa central y galería de servicio de fondo, con sistema de servicios verticales para mesa central de 900 mm de alto, dotado de bases Schuko de 10/16A, interruptores magneto térmicos de 16A

  - Muestra de acabadas de superficie de trabajo para mesas mural y central:

- Vidrio templado

- Plástico estratificado postformado de 20 mm

- Acrilo—poliuretano de 20 mm de espesor

  - Módulo cajonero, dotado de 1 cajón y puerta, con entrepaño interior regulable en altura.

  - Módulo lavabo con fregadero

  - Elementos más representativos de una vitrina para aspiración de gases (sin incluir motor) de tal manera que se puedan observar las características más importantes:

- Material de la cabina interior

- Doble ventana guillotina y doble puerta corredera

- Sistema de regulación de caudal

- Sistema de iluminación interior estanca

- Sistema de control electrónico

- Sistema de regulación de caudal (VAV) mediante válvula HAKA

La relación indicada podrá presentarse en cualquiera de las medidas previstas en el pliego o en dimensiones similares suficientemente representativas, con indicación expresa de las dimensiones reales de suministro en caso de ser adjudicatarios.

Deberá marcarse en este anexo el material entregado y deberá incluirse en el sobre 2 con el acuse de recibo.

| EMPRESA: |  |
| --- | --- |
| RECIBIDO POR: | Fecha de recepción |