ANEXO MUESTRAS

- Mesa mural / central y galería de servicio de fondo, con sistema de servicios dotado de bases SCHUKO de 10/16ª, interruptores magnetotérmicos de 16 A, ……….

- Muestra de acabados de superficie de trabajo para mesas mural y central:

- Acrilo-poliuretano de 20 mm. de espesor.

- Vidrio templado.

- Plástico estratificado postformado de 20mm.

- Módulo cajonero, dotado de 1 cajón y puerta, con entrepaño interior regulable en altura.

- Módulo lavabo con fregadero.

- Elementos más representativos de una vitrina para aspiración de gases (sin incluir motor). De tal manera que se puedan observar las características más importantes, tales como:

- Material de la cabina interior.

- Doble ventana guillotina y doble puerta corredera.

- Sistema de regulación de caudal.

- Sistema de iluminación interior estanca.

- Sistema de control electrónico.

- Sistema de regulación de caudal (VAV)

Deberá marcarse en este anexo el material entregado y deberá incluirse en el sobre 2 con el acuse de recibo.

| EMPRESA: |  |
| --- | --- |
| RECIBIDO POR: | Fecha de recepción |