## RC001 (Cp1a)
Registro de calibración: |  |  |  | RC001
Orden | nc | x | Y' | replicas | [6 empty] | Media(y) | s(y) | s2(y) | w | RSD(y) | x2
| 1 | 0 | 0.34 | [7 empty] | 0.34 |  |  |  |  | 0
| 2 | 1 | 2.16 | [7 empty] | 2.16 |  |  |  |  | 1
| 3 | 2 | 5.2 | [7 empty] | 5.2 |  |  |  |  | 4
| 4 | 5 | 11.35 | [7 empty] | 11.35 |  |  |  |  | 25
| 5 | 10 | 21.2 | [7 empty] | 21.2 |  |  |  |  | 100
| 6 | 20 | 40.06 | [7 empty] | 40.06 |  |  |  |  | 400
Nc=n= | 6
| nc | x | y |  | Etapa 1: CALIBRACIÓN |  |  |  | y vs. x | Linealidad vía Reg. Lineal |  |  | s(y) vs. x | Homocedasticidad:
[5 empty] | b0 = | 0.82311 | b1 = | 1.9835
[6 empty] | x | y
[5 empty] | Media= | 6.3333 | 13.385 | (centroide)
yM (futuras muestras)
Etapa 2: PREDICCIÓN
[6 empty] | yM | xM
[6 empty] | 30 | 14.7101
n=
(diseño expandido: todos los valores xi, yi) |  |  |  |  | Media | 30 | 14.7101
[9 empty] | y vs. x | Linealidad vía Reg. Polinomial |  |  | RSD(y) vs. x |  | Homocedasticidad:
Protocolo: Sólo emplear celdas salmon, borrar las no ocupadas
de resultados inclusive
ATENCIÓN: El bloqueo puede alterar los análisis
Bloquear/Desbloquear celdas de datos:
Seleccionar celdas/Menu:Formato/celdas/Proteger/Bloquear o Desbloquear
Proteger hoja (excepto celdas de datos desbloqueadas):
Menu:Herramientas/Proteger hoja
Desproteger:
Menu:Herramientas/Proteger hoja

## RC001 (Tarea)
Registro de calibración: |  |  |  | RC001
Orden | nc | x | Y' | replicas | [7 empty] | Media(y) | s(y) | s2(y) | w | RSD(y) | x2
| 1 | 1 | 1.2734 | 0.3581 | 1.1824 | [6 empty] | 0.93797 | 0.50424 | 0.25425 | 3.9331 | 53.7584 | 1
| 2 | 2 | 2.5398 | 1.8039 | 2.3321 | [6 empty] | 2.2253 | 0.3794 | 0.14395 | 6.947 | 17.0498 | 4
| 3 | 3 | 3.9175 | 3.1477 | 2.7925 | [6 empty] | 3.2859 | 0.57509 | 0.33073 | 3.0236 | 17.5018 | 9
| 4 | 4 | 2.4382 | 3.2356 | 3.2963 | [6 empty] | 2.99 | 0.47886 | 0.22931 | 4.3609 | 16.0154 | 16 | Eliminar entrea, problemas para bloquear | Anómalo?
| 5 | 5 | 4.772 | 5.6512 | 5.436 | [6 empty] | 5.2864 | 0.45829 | 0.21003 | 4.7612 | 8.6693 | 25
| 6 | 6 | 5.5477 | 6.8616 | 4.1246 | [6 empty] | 5.5113 | 1.3689 | 1.8738 | 0.53368 | 24.8374 | 36 | Eliminar entrea, problemas para bloquear | Anómalo?
| 7 | 7 | 8.4824 | 7.5676 | 6.4338 | [6 empty] | 7.4946 | 1.0262 | 1.0532 | 0.9495 | 13.6932 | 49 |  | Heterocedasticidad?
| 8 | 8 | 7.2178 | 7.7907 | 8.7542 | [6 empty] | 7.9209 | 0.77643 | 0.60285 | 1.6588 | 9.8023 | 64 |  | Heterocedasticidad?
| 9 | 9 | 10.2773 | 9.4604 | 7.9718 | [6 empty] | 9.2365 | 1.1689 | 1.3664 | 0.73183 | 12.6557 | 81 |  | Heterocedasticidad?
| 10 | 10 | 12.2115 | 8.2409 | 10.9143 | [6 empty] | 10.4556 | 2.0247 | 4.0992 | 0.24395 | 19.3644 | 100 |  | Heterocedasticidad?
Nc=n= | 10
| nc | x | y |  |  | Etapa 1: CALIBRACIÓN |  |  |  | y vs. x | Linealidad vía Reg. Lineal |  |  | s(y) vs. x | Homocedasticidad:
| 1 | 1 | 1.2734 |  |  | b0 = | -0.18724 | b1 = | 1.0403
| 1 | 1 | 0.3581 |  |  |  | x | y
| 1 | 1 | 1.1824 |  |  | Media= | 5.5 | 5.5344 | (centroide)
| 2 | 2 | 2.5398 |  |  |  |  | yM (futuras muestras)
| 2 | 2 | 1.8039
| 2 | 2 | 2.3321
| . | . | . |  |  | Etapa 2: PREDICCIÓN
| . | . | . |  |  |  | yM | xM
| . | . | . |  |  |  | 5.5344 | 5.5
[7 empty] | 5.5344 | 5.5
n= | [6 empty] | 5.5344 | 5.5
(diseño expandido: todos los valores xi, yi) | [5 empty] | Media | 5.5344 | 5.5
[10 empty] | y vs. x | Linealidad vía Reg. Polinomial |  |  | RSD(y) vs. x |  | Homocedasticidad:
Protocolo: Sólo emplear celdas salmon, borrar las no ocupadas
de resultados inclusive
ATENCIÓN: El bloqueo puede alterar los análisis
Bloquear/Desbloquear celdas de datos:
Seleccionar celdas/Menu:Formato/celdas/Proteger/Bloquear o Desbloquear
Proteger hoja (excepto celdas de datos desbloqueadas):
Menu:Herramientas/Proteger hoja
Desproteger:
Menu:Herramientas/Proteger hoja

## CAL. UNI.
| Ficheros | Tipo | Usos
| RC001 | Modelo | Hacer copia para tratar nuevos datos
| Cp1a | Caso Practico 1a | Ej. Máster
| Cp1b | Caso Practico 1b | Ej. Máster (Opcional)
| Cp1c | Caso Practico 1c | Ej. Máster, aplicación calibrado para validación (Recuperación de método)
| Resto | Otros casos, práctica, tareas opcionales
ENAC | Bloqueo Hoja EXCEL, excepto celdas de datos |  |  | (precaución)
0 | Por seguridad, duplicar la hoja
1 | Seleccionar toda la hoja
2 | Menu: Formato/celda/Proteger/Bloqueada
3 | Seleccionar celdas de datos (que no se bloquearán)
4 | Menu: Formato/celda/Proteger/Desbloquear (repetir con otras celdas)
5 | Menu: Herramientas/Proteger/Proteger hoja (recomendable activar las 3 casillas de la Fig.)

## RC001 (desbloqueado, dupicar)
Registro de calibración: |  |  |  | RC001
Orden | nc | x | Y' | replicas | [7 empty] | Media(y) | s(y) | s2(y) | w | RSD(y) | x2
| 1 | 1 | 1.2734 | 0.3581 | 1.1824 | [6 empty] | 0.93797 | 0.50424 | 0.25425 | 3.9331 | 53.7584 | 1
| 2 | 2 | 2.5398 | 1.8039 | 2.3321 | [6 empty] | 2.2253 | 0.3794 | 0.14395 | 6.947 | 17.0498 | 4
| 3 | 3 | 3.9175 | 3.1477 | 2.7925 | [6 empty] | 3.2859 | 0.57509 | 0.33073 | 3.0236 | 17.5018 | 9
| 4 | 4 | 2.4382 | 3.2356 | 3.2963 | [6 empty] | 2.99 | 0.47886 | 0.22931 | 4.3609 | 16.0154 | 16
| 5 | 5 | 4.772 | 5.6512 | 5.436 | [6 empty] | 5.2864 | 0.45829 | 0.21003 | 4.7612 | 8.6693 | 25
| 6 | 6 | 5.5477 | 6.8616 | 4.1246 | [6 empty] | 5.5113 | 1.3689 | 1.8738 | 0.53368 | 24.8374 | 36
| 7 | 7 | 8.4824 | 7.5676 | 6.4338 | [6 empty] | 7.4946 | 1.0262 | 1.0532 | 0.9495 | 13.6932 | 49
| 8 | 8 | 7.2178 | 7.7907 | 8.7542 | [6 empty] | 7.9209 | 0.77643 | 0.60285 | 1.6588 | 9.8023 | 64
| 9 | 9 | 10.2773 | 9.4604 | 7.9718 | [6 empty] | 9.2365 | 1.1689 | 1.3664 | 0.73183 | 12.6557 | 81
| 10 | 10 | 12.2115 | 8.2409 | 10.9143 | [6 empty] | 10.4556 | 2.0247 | 4.0992 | 0.24395 | 19.3644 | 100
Nc=n= | 10
| nc | x | y |  |  | Etapa 1: CALIBRACIÓN |  |  |  | y vs. x | Linealidad vía Reg. Lineal |  |  | s(y) vs. x | Homocedasticidad:
| 1 | 1 | 1.2734 |  |  | b0 = | -0.18724 | b1 = | 1.0403
| 1 | 1 | 0.3581 |  |  |  | x | y
| 1 | 1 | 1.1824 |  |  | Media= | 5.5 | 5.5344 | (centroide)
| 2 | 2 | 2.5398 |  |  |  |  | yM (futuras muestras)
| 2 | 2 | 1.8039
| 2 | 2 | 2.3321
| . | . | . |  |  | Etapa 2: PREDICCIÓN
| . | . | . |  |  |  | yM | xM
| . | . | . |  |  |  | 5.5344 | 5.5
[7 empty] | 5.5344 | 5.5
n= | [6 empty] | 5.5344 | 5.5
(diseño expandido: todos los valores xi, yi) | [5 empty] | Media | 5.5344 | 5.5
[10 empty] | y vs. x | Linealidad vía Reg. Polinomial |  |  | RSD(y) vs. x |  | Homocedasticidad:
Protocolo: Sólo emplear celdas salmon, borrar las no ocupadas
de resultados inclusive
ATENCIÓN: El bloqueo puede alterar los análisis
Bloquear/Desbloquear celdas de datos:
Seleccionar celdas/Menu:Formato/celdas/Proteger/Bloquear o Desbloquear
Proteger hoja (excepto celdas de datos desbloqueadas):
Menu:Herramientas/Proteger hoja
Desproteger:
Menu:Herramientas/Proteger hoja

## Cp1a
Cp1a | Calibración: |  |  |  | Media(y), Nr=1
|  |  | nc | x | y | Comentarios
|  |  | 1 | 0 | 0.34 | Blanco incluido
|  |  | 2 | 1 | 2.16
|  |  | 3 | 2 | 5.2
|  |  | 4 | 5 | 11.35
|  |  | 5 | 10 | 21.2
|  |  | 6 | 20 | 40.06
| Predicción |  |  |  | 30
| LQ = | 0.05

## Cp1b
Orden | nc | x | Y' | replicas
1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3
2 | 2 | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1
3 | 3 | 2 | 5 | 5.4 | 5.2
4 | 4 | 5 | 11 | 11.3 | 11.7 | 11.4
5 | 5 | 10 | 21.4 | 20.7 | 21.5
6 | 6 | 20 | 41.6 | 39.2 | 40.4 | 39.1 | 40

## RC001 (Cp1b)
Registro de calibración: |  |  |  | RC001
Orden | nc | x | Y' | replicas | [7 empty] | Media(y) | s(y) | s2(y) | w | RSD(y) | x2
1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.34 | 0.054772 | 0.003 | 333.3333 | 16.1095 | 0 | sbl
2 | 2 | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  | 2.16 | 0.089443 | 0.008 | 125 | 4.1409 | 1
3 | 3 | 2 | 5 | 5.4 | 5.2 | [6 empty] | 5.2 | 0.2 | 0.04 | 25 | 3.8462 | 4
4 | 4 | 5 | 11 | 11.3 | 11.7 | 11.4 | [5 empty] | 11.35 | 0.28868 | 0.083333 | 12 | 2.5434 | 25
5 | 5 | 10 | 21.4 | 20.7 | 21.5 | [6 empty] | 21.2 | 0.43589 | 0.19 | 5.2632 | 2.0561 | 100
6 | 6 | 20 | 41.6 | 39.2 | 40.4 | 39.1 | 40 |  |  |  |  | 40.06 | 1.0188 | 1.038 | 0.96339 | 2.5432 | 400
Nc=n= | 6
| nc | x | y |  |  | Etapa 1: CALIBRACIÓN |  |  |  | y vs. x | Linealidad vía Reg. Lineal |  |  | s(y) vs. x | Homocedasticidad:
| 1 | 0 | 0.4 |  |  | b0 = | 0.82311 | b1 = | 1.9835
| 1 | 0 | 0.3 |  |  |  | x | y
| 1 | 0 | 0.4 |  |  | Media= | 6.3333 | 13.385 | (centroide)
| 1 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | yM (futuras muestras)
| 1 | 0 | 0.3
| 2 | 1 | 2.1
| 2 | 1 | 2.2 |  |  | Etapa 2: PREDICCIÓN
| 2 | 1 | 2.3 |  |  |  | yM | xM
| 2 | 1 | 2.1 |  |  |  | 30 | 14.7101
| 2 | 1 | 2.1
| 3 | 2 | 5
| 3 | 2 | 5.4 |  |  | Media | 30 | 14.7101
| 3 | 2 | 5.2
| 4 | 5 | 11 | [6 empty] | y vs. x | Linealidad vía Reg. Polinomial |  |  | RSD(y) vs. x |  | Homocedasticidad:
| 4 | 5 | 11.3
| 4 | 5 | 11.7 | [14 empty] | linea tendencia:
| 4 | 5 | 11.4 | [14 empty] | media movil (2)
| 5 | 10 | 21.4
| 5 | 10 | 20.7
| 5 | 10 | 21.5
| 6 | 20 | 41.6
| 6 | 20 | 39.2
| 6 | 20 | 40.4
| 6 | 20 | 39.1
| 6 | 20 | 40
n= | 25
(diseño expandido: todos los valores xi, yi)
Estimación inicial Límite de cuantificación:
LQ = kQ sbl / b1 = |  |  | 0.27663 | s(y)
LQ = conc (RSD=10%) = |  |  | 0.5 | RSD(y) vs. x

## Cp1c
nc | nc | x | Y' | replicas | [7 empty] | Media(y) | s(y) | s2(y) | w | RSD(y) | x2
1 | LQ | 0.5 | 1.36 | 1.5 | 1.42 | 1.35 | 1.29 | 1.37 |  |  |  | 1.3817 | 0.071391 | 0.0050967 | 196.2067 | 5.167 | 0.25 | sbl
2 | Intermedio | 8 | 16.9 | 18.2 | 17.72 | 16.6 | 15.64 | 17 |  |  |  | 17.01 | 0.8919 | 0.79548 | 1.2571 | 5.2434 | 64
3 | Max. Cal. | 20 | 41.2 | 39.24 | 39.1 | 43.01 | 40.22 | 38.97 |  |  |  | 40.29 | 1.5807 | 2.4985 | 0.40024 | 3.9232 | 400
(400/20)
[5 empty] | 1/2 IC |  | Propagación | [6 empty] | Nr' = 6 |  | Propagación
Orden | nc | x-ref | y | x-est. | ± u(x-ext.) | Rec | s(Rec) |  |  | nc | x-ref | Media(y) | x-est | u(x-ext) | Rec | s(Rec)
6 | 1 | 0.5 | 1.36 | 0.49968 | 3.8188 | 99.9366 |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.3817 | 0.51021 | 2.0412 | 102.0426
9 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.56669 | 3.8188 | 113.338 |  |  |  | 2 | 8 | 17.01 | 7.9901 | 2.1706 | 99.8766
1 | 1 | 0.5 | 1.42 | 0.5284 | 3.8188 | 105.68 |  |  |  | 3 | 20 | 40.29 | 19.1325 | 2.7567 | 95.6625
2 | 1 | 0.5 | 1.35 | 0.4949 | 3.8188 | 98.9794
16 | 1 | 0.5 | 1.29 | 0.46618 | 3.8189 | 93.2358
11 | 1 | 0.5 | 1.37 | 0.50447 | 3.8188 | 100.8938 |  |  | Informe ( tratamiento independiente de las estimaciones): | [5 empty] | 1/2 IC | t0.025,5 = | 2.5706
12 | 2 | 8 | 16.9 | 7.9375 | 3.8884 | 99.2185 |  |  |  | nc | nc | Media(x-est.) | s(x-est.) | RSD(x-est.) | ± u(x-ext.)
13 | 2 | 8 | 18.2 | 8.5597 | 3.9006 | 106.9961 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.51005 | 0.034169 | 6.6992 | 0.087835 |  |  | RSD maxima (< 10%)
18 | 2 | 8 | 17.72 | 8.33 | 3.896 | 104.1245 |  |  |  | 2 | 8 | 7.9901 | 0.42688 | 5.3426 | 1.0973
5 | 2 | 8 | 16.6 | 7.7939 | 3.8857 | 97.4237 |  |  |  | 3 | 20 | 19.1325 | 0.75653 | 3.9542 | 1.9447
7 | 2 | 8 | 15.64 | 7.3344 | 3.8775 | 91.6803
15 | 2 | 8 | 17 | 7.9854 | 3.8893 | 99.8169
3 | 3 | 20 | 41.2 | 19.568 | 4.2637 | 97.84
14 | 3 | 20 | 39.24 | 18.6299 | 4.2228 | 93.1495 |  |  | Informe (consistente con 2002/657/EC):
10 | 3 | 20 | 39.1 | 18.5629 | 4.2199 | 92.8145
8 | 3 | 20 | 43.01 | 20.4343 | 4.303 | 102.1715 |  |  |  | nc | nc | Media(Rec) | s(Rec) | RSD(Rec)
4 | 3 | 20 | 40.22 | 19.099 | 4.243 | 95.495 |  |  |  | 1 | 0.5 | 102.0106 | 6.8339 | 6.6992
17 | 3 | 20 | 38.97 | 18.5007 | 4.2173 | 92.5035 |  |  |  | 2 | 8 | 99.8767 | 5.336 | 5.3426
[10 empty] | 3 | 20 | 95.6623 | 3.7826 | 3.9542
MATLAB: shuffle([1:18]')
(diseño expandido: todos los valores xi, yi)
Estimación inicial Límite de cuantificación:
LQ = kQ sbl / b1 = |  |  | 0.36056
LQ = conc (RSD=10%) = |  |  | 0.5

## Lab. Acred. 2,4,6TBA
Orden | nc | x | y
| 1 | 5 | 960572
| 2 | 10 | 1946118
| 3 | 20 | 3585173
| 4 | 50 | 9399986
| 5 | 80 | 14324975
| 6 | 100 | 16333320

## ISO 8466-1 (n=10)
i(Orden) | nc | x | Y' | replicas | [8 empty] | Media(y) | s(y) | s2(y) | w | RSD(y)
| 1 | 0.05 | 0.14 | 0.143 | 0.143 | 0.146 | 0.144 | 0.145 | 0.144 | 0.146 | 0.145 | 0.148 | 0.1444 | 0.0021705 | 4.7111e-06 | 212264.1509 | 1.5031
| 2 | 0.1 | 0.281 | [9 empty] | 0.281 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | 0.15 | 0.405 | [9 empty] | 0.405 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | 0.2 | 0.535 | [9 empty] | 0.535 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | 0.25 | 0.662 | [9 empty] | 0.662 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 0.3 | 0.789 | [9 empty] | 0.789 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 7 | 0.35 | 0.916 | [9 empty] | 0.916 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8 | 0.4 | 1.058 | [9 empty] | 1.058 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 9 | 0.45 | 1.173 | [9 empty] | 1.173 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | 0.5 | 1.303 | 1.302 | 1.3 | 1.304 | 1.3 | 1.296 | 1.295 | 1.301 | 1.296 | 1.306 | 1.3003 | 0.0036833 | 1.3567e-05 | 73710.0737 | 0.28327
| nc | x | y |  |  | Etapa 1: CALIBRACIÓN |  |  |  | n=10 |  |  |  |  | test F
| 1 | 0.05 | 0.14 | [6 empty] | No usa réplicas
| 2 | 0.1 | 0.281
| 3 | 0.15 | 0.405
| 4 | 0.2 | 0.535
| 5 | 0.25 | 0.662
| 6 | 0.3 | 0.789
| 7 | 0.35 | 0.916
| 8 | 0.4 | 1.058
| 9 | 0.45 | 1.173
| 10 | 0.5 | 1.303
Etapa 2: PREDICCIÓN
| Media | 0.275 | 0.7262 | (centroide) |  |  |  |  | Ej. | yM
0.641
[5 empty] | y (futuras muestras) |  |  |  |  | 0.631
0.633
[9 empty] | Media | 0.635 |  | Interpolación: |  | 0.240 ± 0.003

## Res ISO 8466-1
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple | 0.99992
Coeficiente de determinación R^2 | 0.99984
R^2 ajustado | 0.99982
Error típico | 0.0051659
Observaciones | 10
ANÁLISIS DE VARIANZA
| Grados de libertad | Suma de cuadrados | Promedio de los cuadrados | F | Valor crítico de F
Regresión | 1 | 1.3679 | 1.3679 | 51256.744 | 1.6217e-16
Residuos | 8 | 0.00021349 | 2.6686e-05
Total | 9 | 1.3681
| Coeficientes | Error típico | Estadístico t | Probabilidad | Inferior 95% | Superior 95% | Inferior 95.0% | Superior 95.0%
Intercepción | 0.018 | 0.003529 | 5.1006 | 0.00092912 | 0.0098622 | 0.026138 | 0.0098622 | 0.026138
Variable X 1 | 2.5753 | 0.011375 | 226.3995 | 1.6217e-16 | 2.549 | 2.6015 | 2.549 | 2.6015
Análisis de los residuales
Observación | Pronóstico para Y | Residuos
1 | 0.14676 | -0.0067636
2 | 0.27553 | 0.0054727
3 | 0.40429 | 0.00070909
4 | 0.53305 | 0.0019455
5 | 0.66182 | 0.00018182
6 | 0.79058 | -0.0015818
7 | 0.91935 | -0.0033455
8 | 1.0481 | 0.0098909
9 | 1.1769 | -0.0038727
10 | 1.3056 | -0.0026364

## scalib (two-c mod)
i(Orden) | nc | x | Y' | replicas |  |  |  | Media(y) | s(y) | s2(y) | w | RSD(y)
| 1 | 1 | 1.2734 | 0.3581 | 1.1824 |  |  | 0.93797 | 0.50424 | 0.25425 | 3.9331 | 53.7584
| 2 | 2 | 2.5398 | 1.8039 | 2.3321 |  |  | 2.2253 | 0.3794 | 0.14395 | 6.947 | 17.0498
| 3 | 3 | 3.9175 | 3.1477 | 2.7925 |  |  | 3.2859 | 0.57509 | 0.33073 | 3.0236 | 17.5018
| 4 | 4 | 2.4382 | 3.2356 | 3.2963 |  |  | 2.99 | 0.47886 | 0.22931 | 4.3609 | 16.0154
| 5 | 5 | 4.772 | 5.6512 | 5.436 |  |  | 5.2864 | 0.45829 | 0.21003 | 4.7612 | 8.6693
| 6 | 6 | 5.5477 | 6.8616 | 4.1246 |  |  | 5.5113 | 1.3689 | 1.8738 | 0.53368 | 24.8374
| 7 | 7 | 8.4824 | 7.5676 | 6.4338 |  |  | 7.4946 | 1.0262 | 1.0532 | 0.9495 | 13.6932
| 8 | 8 | 7.2178 | 7.7907 | 8.7542 |  |  | 7.9209 | 0.77643 | 0.60285 | 1.6588 | 9.8023
| 9 | 9 | 10.2773 | 9.4604 | 7.9718 |  |  | 9.2365 | 1.1689 | 1.3664 | 0.73183 | 12.6557
| 10 | 10 | 12.2115 | 8.2409 | 10.9143 |  |  | 10.4556 | 2.0247 | 4.0992 | 0.24395 | 19.3644
No=n=10
|  | x | y | w? | [8 empty] | OM(x)=1 | OM(x)=0.5
simulados |  | 1 | 1.2734 | 3.9331 |  | s(y) vs. x | Heterocedasticidad |  |  | y vs. x
scalib.m |  | 1 | 0.3581 | 3.9331
s cte a x -> 0 |  | 1 | 1.1824 | 3.9331
RSD cte a x alto |  | 2 | 2.5398 | 6.947
|  | 2 | 1.8039 | 6.947
|  | 2 | 2.3321 | 6.947
|  | 3 | 3.9175 | 3.0236
|  | 3 | 3.1477 | 3.0236
|  | 3 | 2.7925 | 3.0236
|  | 4 | 2.4382 | 4.3609
|  | 4 | 3.2356 | 4.3609
|  | 4 | 3.2963 | 4.3609
|  | 5 | 4.772 | 4.7612
|  | 5 | 5.6512 | 4.7612
|  | 5 | 5.436 | 4.7612
|  | 6 | 5.5477 | 0.53368 |  | RSD(y) vs. x
|  | 6 | 6.8616 | 0.53368
|  | 6 | 4.1246 | 0.53368
|  | 7 | 8.4824 | 0.9495
|  | 7 | 7.5676 | 0.9495
|  | 7 | 6.4338 | 0.9495
|  | 8 | 7.2178 | 1.6588
|  | 8 | 7.7907 | 1.6588
|  | 8 | 8.7542 | 1.6588
|  | 9 | 10.2773 | 0.73183
|  | 9 | 9.4604 | 0.73183
|  | 9 | 7.9718 | 0.73183
|  | 10 | 12.2115 | 0.24395
|  | 10 | 8.2409 | 0.24395
n=30 |  | 10 | 10.9143 | 0.24395

## Massart185 (n=11)
i(Orden) | nc | x | Y' |  |  | Media(y) | s(y) | s2(y) | w
| 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ( por el Da )
| 2 | 1 | 0.98 | 0.9 |  | 0.94 | 0.056569 | 0.0032 | 312.5
| 3 | 2 | 2.1 | 2.2 |  | 2.15 | 0.070711 | 0.005 | 200
| 4 | 3 | 3.16 | 3.22 |  | 3.19 | 0.042426 | 0.0018 | 555.5556
| 5 | 4 | 3.68 | 3.72 |  | 3.7 | 0.028284 | 0.0008 | 1250
| 6 | 5 | 4.15 | 4.27 |  | 4.21 | 0.084853 | 0.0072 | 138.8889
No=n=6
|  | x | y | w | x2 | s(y) vs. x | Homocedasticidad |  |  | y vs. x | Polinomial
|  | 0 | 0 |  | 0
|  | 1 | 0.98 |  | 1
|  | 1 | 0.9 |  | 1
|  | 2 | 2.1 |  | 4
|  | 2 | 2.2 |  | 4
|  | 3 | 3.16 |  | 9
|  | 3 | 3.22 |  | 9
|  | 4 | 3.68 |  | 16
|  | 4 | 3.72 |  | 16
|  | 5 | 4.15 |  | 25
|  | 5 | 4.27 |  | 25
n=11
|  | y | x | x2
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0.98 | 1 | 1
|  | 0.9 | 1 | 1
|  | 2.1 | 2 | 4
|  | 2.2 | 2 | 4
|  | 3.16 | 3 | 9
|  | 3.22 | 3 | 9
|  | 3.68 | 4 | 16
|  | 3.72 | 4 | 16
|  | 4.15 | 5 | 25
|  | 4.27 | 5 | 25
|  | y | X

## Massart188 (n=6)
i(Orden) | nc | x | Y' |  |  |  |  | Media(y) | s(y) | s2(y) | w
| 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0.70711 | 0.5 | 2
| 2 | 10 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21.2 | 0.83666 | 0.7 | 1.4286
| 3 | 20 | 44 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44.6 | 0.89443 | 0.8 | 1.25
| 4 | 30 | 60 | 63 | 60 | 63 | 63 | 61.8 | 1.6432 | 2.7 | 0.37037
| 5 | 40 | 75 | 81 | 79 | 78 | 77 | 78 | 2.2361 | 5 | 0.2
| 6 | 50 | 104 | 109 | 107 | 101 | 105 | 105.2 | 3.0332 | 9.2 | 0.1087
No=n=6
|  | x | y | w? |  |  |  | s(y) vs. x | Heterocedasticidad |  |  | y vs. x
|  | 0 | 4 | 2
|  | 0 | 3 | 2
|  | 0 | 4 | 2
|  | 0 | 5 | 2
|  | 0 | 4 | 2
|  | 10 | 22 | 1.43
|  | 10 | 20 | 1.43
|  | 10 | 21 | 1.43
|  | 10 | 22 | 1.43
|  | 10 | 21 | 1.43
|  | 20 | 44 | 1.25
|  | 20 | 46 | 1.25
|  | 20 | 45 | 1.25
|  | 20 | 44 | 1.25
|  | 20 | 44 | 1.25
|  | 30 | 60 | 0.37
|  | 30 | 63 | 0.37
|  | 30 | 60 | 0.37
|  | 30 | 63 | 0.37
|  | 30 | 63 | 0.37
|  | 40 | 75 | 0.2
|  | 40 | 81 | 0.2
|  | 40 | 79 | 0.2
|  | 40 | 78 | 0.2
|  | 40 | 77 | 0.2
|  | 50 | 104 | 0.11
|  | 50 | 109 | 0.11
|  | 50 | 107 | 0.11
|  | 50 | 101 | 0.11
n=30 |  | 50 | 105 | 0.11

## lineal
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple | 0.98349
Coeficiente de determinación R^2 | 0.96725
R^2 ajustado | 0.96361
Error típico | 0.27639
Observaciones | 11
ANÁLISIS DE VARIANZA
| Grados de libertad | Suma de cuadrados | Promedio de los cuadrados | F | Valor crítico de F
Regresión | 1 | 20.3027 | 20.3027 | 265.7723 | 5.4626e-08
Residuos | 9 | 0.68752 | 0.076391
Total | 10 | 20.9902
| Coeficientes | Error típico | Estadístico t | Probabilidad | Inferior 95% | Superior 95%
Intercepción | 0.26516 | 0.16464 | 1.6105 | 0.14174 | -0.10728 | 0.6376
Variable X 1 | 0.84877 | 0.052064 | 16.3025 | 5.4626e-08 | 0.731 | 0.96655
Análisis de los residuales
Observación | Pronóstico para Y | Residuos
1 | 0.26516 | -0.26516
2 | 1.1139 | -0.13394
3 | 1.1139 | -0.21394
4 | 1.9627 | 0.13729
5 | 1.9627 | 0.23729
6 | 2.8115 | 0.34852
7 | 2.8115 | 0.40852
8 | 3.6603 | 0.019742
9 | 3.6603 | 0.059742
10 | 4.509 | -0.35903
11 | 4.509 | -0.23903
Mod. Lin.
Linealidad: | cuanti | cuali
curvatura e
Test F-parcial

## polin(=MLR-direc.)
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple | 0.99667
Coeficiente de determinación R^2 | 0.99336
R^2 ajustado | 0.9917
Error típico | 0.13201
Observaciones | 11
ANÁLISIS DE VARIANZA
| Grados de libertad | Suma de cuadrados | Promedio de los cuadrados | F | Valor crítico de F
Regresión | 2 | 20.8508 | 10.4254 | 598.231 | 1.9462e-09
Residuos | 8 | 0.13942 | 0.017427
Total | 10 | 20.9902
| Coeficientes | Error típico | Estadístico t | Probabilidad | Inferior 95% | Superior 95%
Intercepción | -0.16788 | 0.11021 | -1.5233 | 0.16619 | -0.42202 | 0.086265
Variable X 1 | 1.3591 | 0.094341 | 14.4067 | 5.2669e-07 | 1.1416 | 1.5767
Variable X 2 | -0.095887 | 0.017098 | -5.6082 | 0.00050542 | -0.13532 | -0.05646
Análisis de los residuales
Observación | Pronóstico para Y | Residuos
1 | -0.16788 | 0.16788
2 | 1.0954 | -0.11538
3 | 1.0954 | -0.19538
4 | 2.1669 | -0.066857
5 | 2.1669 | 0.033143
6 | 3.0466 | 0.11344
7 | 3.0466 | 0.17344
8 | 3.7345 | -0.054494
9 | 3.7345 | -0.014494
10 | 4.2306 | -0.080649
11 | 4.2306 | 0.039351
Mod. Polin.
Linealidad: | cuanti | cuali
IC(b2)
Test F-parcial

## Mongay311 (n=15)
| x | Y' |  |  | Media(y) | s(y)
| 8 | 0.08 | 0.084 | 0.085 | 0.083 | 0.0026458
| 16 | 0.159 | 0.167 | 0.166 | 0.164 | 0.0043589
| 24 | 0.257 | 0.26 | 0.26 | 0.259 | 0.0017321
| 32 | 0.318 | 0.32 | 0.328 | 0.322 | 0.0052915
No=nc=5 | 40 | 0.432 | 0.439 | 0.437 | 0.436 | 0.0036056
| x | y |  |  |  | s(y) vs. x | Homocedasticidad |  |  |  | y vs. x | Lineal
| 8 | 0.08
| 8 | 0.084
| 8 | 0.085
| 16 | 0.159
| 16 | 0.167
| 16 | 0.166
| 24 | 0.257
| 24 | 0.26
| 24 | 0.26
| 32 | 0.318
| 32 | 0.32
| 32 | 0.328
| 40 | 0.432
| 40 | 0.439
No=15 | 40 | 0.437
Media | 24 | 0.2528
|  |  | y (futuras muestras) = |  | 0.3
| 2 patrones (nc=2) |  |  | Aj. Múltiples (nc=3) | [8 empty] | Aj. Múltiples (nc=4) | Diseño extremo
| x | y |  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |  | x | y
| 24 | 0.257 |  | 16 | 0.159 | 8 | 0.08 | 24 | 0.257 | 8 | 0.08 |  |  | 8 | 0.08
| 24 | 0.26 |  | 16 | 0.167 | 8 | 0.084 | 24 | 0.26 | 8 | 0.084 |  |  | 8 | 0.084
| 24 | 0.26 |  | 16 | 0.166 | 8 | 0.085 | 24 | 0.26 | 8 | 0.085 |  |  | 8 | 0.085
| 32 | 0.318 |  | 24 | 0.257 | 24 | 0.257 | 32 | 0.318 | 32 | 0.318 |  |  | 8 | 0.08
| 32 | 0.32 |  | 24 | 0.26 | 24 | 0.26 | 32 | 0.32 | 32 | 0.32 |  |  | 8 | 0.084
No=6 | 32 | 0.328 |  | 24 | 0.26 | 24 | 0.26 | 32 | 0.328 | 32 | 0.328 |  |  | 8 | 0.085
|  |  |  | 32 | 0.318 | 32 | 0.318 | 40 | 0.432 | 40 | 0.432 |  |  | 24 | 0.26
|  |  |  | 32 | 0.32 | 32 | 0.32 | 40 | 0.439 | 40 | 0.439 |  |  | 40 | 0.432
|  |  | No=9 | 32 | 0.328 | 32 | 0.328 | 40 | 0.437 | 40 | 0.437 | etc. |  | 40 | 0.439
[14 empty] | 40 | 0.437
[14 empty] | 40 | 0.432
[14 empty] | 40 | 0.439
[14 empty] | 40 | 0.437

## Reg.Mongay311;n=5
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple | 0.99695
Coeficiente de determinación R^2 | 0.99391
R^2 ajustado | 0.99188
Error típico | 0.012345 | se2= | 0.0001524
Observaciones | 5
ANÁLISIS DE VARIANZA
| Grados de libertad | Suma de cuadrados | Promedio de los cuadrados | F | Valor crítico de F
Regresión | 1 | 0.07465 | 0.07465 | 489.8268 | 0.00020194
Residuos | 3 | 0.0004572 | 0.0001524
Total | 4 | 0.075107
| Coeficientes | Error típico | Estadístico t | Probabilidad | Inferior 95% | Superior 95% | Inferior 95.0% | Superior 95.0%
Intercepción | -0.0064 | 0.012948 | -0.4943 | 0.65502 | -0.047605 | 0.034805 | -0.047605 | 0.034805
Variable X 1 | 0.0108 | 0.00048798 | 22.132 | 0.00020194 | 0.009247 | 0.012353 | 0.009247 | 0.012353
Análisis de los residuales
Observación | Pronóstico para Y | Residuos
1 | 0.08 | 0.003
2 | 0.1664 | -0.0024
3 | 0.2528 | 0.0062
4 | 0.3392 | -0.0172
5 | 0.4256 | 0.0104

## Reg.Mongay311; n=15 (Libro)
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple | 0.99664
Coeficiente de determinación R^2 | 0.9933
R^2 ajustado | 0.99278
Error típico | 0.010783 | se2= | 0.00011628
Observaciones | 15
ANÁLISIS DE VARIANZA
| Grados de libertad | Suma de cuadrados | Promedio de los cuadrados | F | Valor crítico de F
Regresión | 1 | 0.22395 | 0.22395 | 1925.9952 | 1.6191e-15
Residuos | 13 | 0.0015116 | 0.00011628
Total | 14 | 0.22546
| Coeficientes | Error típico | Estadístico t | Probabilidad | Inferior 95% | Superior 95% | Inferior 95,0% | Superior 95,0%
Intercepción | -0.0064 | 0.0065295 | -0.98016 | 0.3449 | -0.020506 | 0.0077062 | -0.020506 | 0.0077062
x | 0.0108 | 0.00024609 | 43.8862 | 1.6191e-15 | 0.010268 | 0.011332 | 0.010268 | 0.011332
Análisis de los residuales
Observación | Pronóstico y | Residuos
1 | 0.08 | 1.6653e-16
2 | 0.08 | 0.004
3 | 0.08 | 0.005
4 | 0.1664 | -0.0074
5 | 0.1664 | 0.0006
6 | 0.1664 | -0.0004
7 | 0.2528 | 0.0042
8 | 0.2528 | 0.0072
9 | 0.2528 | 0.0072
10 | 0.3392 | -0.0212
11 | 0.3392 | -0.0192
12 | 0.3392 | -0.0112
13 | 0.4256 | 0.0064
14 | 0.4256 | 0.0134
15 | 0.4256 | 0.0114

## Ibuprof Kirkup (n=14)
| x | Y' |  | Media(y) | s(y)
| 103.9 | 265053 | 261357 | 263205 | 2613.4667
| 139.3 | 345915 | 345669 | 345792 | 173.9483
| 180.1 | 445684 | 445753 | 445718.5 | 48.7904
| 200.3 | 494700 | 493846 | 494273 | 603.8692
| 219.9 | 540221 | 539610 | 539915.5 | 432.0422
| 278.1 | 683881 | 683991 | 683936 | 77.7817
No=7 | 305.7 | 755890 | 754901 | 755395.5 | 699.3286
[6 empty] | Homocedasticidad |  | Polinomial?
| y | x | x2 |  | s(y) vs. x |  | y vs. x
| 265053 | 103.9 | 10795.21
| 261357 | 103.9 | 10795.21
| 345915 | 139.3 | 19404.49
| 345669 | 139.3 | 19404.49
| 445684 | 180.1 | 32436.01
| 445753 | 180.1 | 32436.01
| 494700 | 200.3 | 40120.09
| 493846 | 200.3 | 40120.09
| 540221 | 219.9 | 48356.01
| 539610 | 219.9 | 48356.01
| 683881 | 278.1 | 77339.61
| 683991 | 278.1 | 77339.61
| 755890 | 305.7 | 93452.49
No=14 | 754901 | 305.7 | 93452.49
| 1 | 103.9 | 10795.21
| 1 | 103.9 | 10795.21
| 1 | 139.3 | 19404.49
| 1 | 139.3 | 19404.49
| 1 | 180.1 | 32436.01
| 1 | 180.1 | 32436.01
| 1 | 200.3 | 40120.09
| 1 | 200.3 | 40120.09
| 1 | 219.9 | 48356.01
| 1 | 219.9 | 48356.01
| 1 | 278.1 | 77339.61
| 1 | 278.1 | 77339.61
| 1 | 305.7 | 93452.49
X | 1 | 305.7 | 93452.49 |  | MLR=Reg Polin.
| b0 | b1 | b2

## Meloun
i(Orden) | nc | x | Y' |  |  |  |  | Media(y) | s(y) | s2(y) | w
| 1 | 0 | 27.88 | 21.46 | 20.69 | 22.17 | 19.1 | 22.26 | 3.3423 | 11.1707 | 0.08952
| 2 | 0.5 | 72.59 | 78.04 | 84.45 | 73.89 | 72.5 | 76.294 | 5.0858 | 25.8655 | 0.038661
| 3 | 1.01 | 109.16 | 111.66 | 126.21 | 114.88 | 114.08 | 115.198 | 6.5496 | 42.8975 | 0.023311
| 4 | 1.52 | 179.86 | 178.19 | 172.8 | 164.17 | 173.14 | 173.632 | 6.1243 | 37.5068 | 0.026662
| 5 | 2.02 | 211.92 | 221.8 | 220.57 | 209.45 | 220.93 | 216.934 | 5.7883 | 33.5042 | 0.029847
| 6 | 2.52 | 266.71 | 291.74 | 268.55 | 277.55 | 261.5 | 273.21 | 11.8668 | 140.8216 | 0.0071012
| 7 | 3.53 | 355.5 | 359.75 | 375.93 | 357.84 | 361.24 | 362.052 | 8.0503 | 64.8068 | 0.01543
| 8 | 4.54 | 433.34 | 475.18 | 436.88 | 454.61 | 525 | 465.002 | 37.4322 | 1401.1686 | 0.00071369
|  | x | y
|  | 0 | 27.88
|  | 0 | 21.46 | [5 empty] | s(y) vs. x |  |  | y vs. x
|  | 0 | 20.69
|  | 0 | 22.17
|  | 0 | 19.1
|  | 0.5 | 72.59
|  | 0.5 | 78.04
|  | 0.5 | 84.45
|  | 0.5 | 73.89
|  | 0.5 | 72.5
|  | 1.01 | 109.16
|  | 1.01 | 111.66
|  | 1.01 | 126.21
|  | 1.01 | 114.88
|  | 1.01 | 114.08
|  | 1.52 | 179.86
|  | 1.52 | 178.19
|  | 1.52 | 172.8
|  | 1.52 | 164.17
|  | 1.52 | 173.14
|  | 2.02 | 211.92
|  | 2.02 | 221.8
|  | 2.02 | 220.57
|  | 2.02 | 209.45
|  | 2.02 | 220.93
|  | 2.52 | 266.71
|  | 2.52 | 291.74
|  | 2.52 | 268.55
|  | 2.52 | 277.55
|  | 2.52 | 261.5
|  | 3.53 | 355.5
|  | 3.53 | 359.75
|  | 3.53 | 375.93
|  | 3.53 | 357.84
|  | 3.53 | 361.24
|  | 4.54 | 433.34
|  | 4.54 | 475.18
|  | 4.54 | 436.88
|  | 4.54 | 454.61
|  | 4.54 | 525

## 2,4,6TBA (E09)
Orden | nc | x | Y' | replicas |  |  |  |  | Media(y) | s(y) | s2(y) | w | RSD(y) | x2
| 1 | 5 | 960572 | [5 empty] | 960572 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 25
| 2 | 10 | 1946118 | [5 empty] | 1946118 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
| 3 | 20 | 3585173 | [5 empty] | 3585173 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 400
| 4 | 50 | 9399986 | [5 empty] | 9399986 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2500
| 5 | 80 | 14324975 | [5 empty] | 14324975 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6400
| 6 | 100 | 16333320 | [5 empty] | 16333320 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10000
No=n= | 6
| nc | x | y |  | Etapa 1: CALIBRACIÓN |  |  |  | y vs. x | Linealidad: Reg. Lineal |  |  | s(y) vs. x | Heterocedasticidad:
1
| 1 |  |  |  |  | x | y
| 1 |  |  |  | Media= | 44.1667 | 7758357.3333 | (centroide)
.
| . | [5 empty] | y (futuras muestras)
.
Etapa 2: PREDICCIÓN
yM
7758357.3333
n=
(diseño expandido: todos los valores xi, yi) | [5 empty] | Media | 7758357.3333
[9 empty] | y vs. x | Linealidad: Reg. Polinomial |  |  | RSD(y) vs. x | Heterocedasticidad:

## Na ICP
Orden | nc | x | Y' | replicas |  |  |  |  | Media(y) | s(y) | s2(y) | w | RSD(y) | x2
| 1 | 0 | 11.383 | [5 empty] | 11.383 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 2 | 4 | 431.308 | [5 empty] | 431.308 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 16
| 3 | 10 | 1057.74 | [5 empty] | 1057.74 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
| 4 | 20 | 1996.66 | [5 empty] | 1996.66 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 400
| 5 | 100 | 8796.43 | [5 empty] | 8796.43 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10000
| 6 | 200 | 15991.1 | [5 empty] | 15991.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 40000
No=n= | 6
| nc | x | y |  | Etapa 1: CALIBRACIÓN |  |  |  | y vs. x | Linealidad: Reg. Lineal |  |  | s(y) vs. x | Heterocedasticidad:
1
| 1 |  |  |  |  | x | y
| 1 |  |  |  | Media= | 55.6667 | 4714.1035 | (centroide)
.
| . | [5 empty] | y (futuras muestras)
.
Etapa 2: PREDICCIÓN
yM
4714.1035
n=
(diseño expandido: todos los valores xi, yi) | [5 empty] | Media | 4714.1035
[9 empty] | y vs. x | Linealidad: Reg. Polinomial |  |  | RSD(y) vs. x | Heterocedasticidad:
Datos procesados por el software del equipo
Protocolo: Sólo emplear celdas salmon, borrar las no ocupadas
de resultados inclusive
ATENCIÓN: El bloqueo puede alterar los análisis
Desbloquear celdas de datos:
Seleccionar celdas/Menu:Formato/celdas/Proteger/Desbloquear
Proteger hoja (excepto celdas de datos):
Menu:Herramientas/Proteger hoja
Desproteger:
Menu:Herramientas/Proteger hoja