## Estadisticos+eQ (2)
ESTADÍSTICOS para el vector de resultados (réplicas) x
x
x1 | 626
x2 | 574
x3 | 624
x4
x5
x6
x7
Media | 608
s | 29.4618
RSD% | 4.8457 | chequear si < 10%
n | 3
[5 empty] | Réplicas |  | Media s RSD%
Ensayo Q (detectar anómalos)
Opcional: | Anotar los valores de x para el ensayo Q
|  | Valor sospechoso = | 1000 | Q exp.= | 0.87793 | (rechazar si Qexp > Q (n)
|  | Valor proximo = | 626 | Q (n=3) = | 0.941
|  | Valor más alejado = | 574 | Q (n=4) = | 0.765

## Calibración (2)
PATRONES CALIBRACION |  |  |  |  | Informe calibrado
x | y |  |  |  | np | 16
(Conc.) | (Señal) | X^2 | Y^2 | XY | Sxx | 24.6975
0.1 | 16.12 | 0.01 | 259.8544 | 1.612 | Syy | 595534.8118
0.5 | 74.69 | 0.25 | 5578.5961 | 37.345 | Sxy | 3832.6112
0.8 | 126.13 | 0.64 | 15908.7769 | 100.904 | pendiente | 155.1822
1 | 161.22 | 1 | 25991.8884 | 161.22 | ord. origen | -1.2325
1.5 | 233.82 | 2.25 | 54671.7924 | 350.73 | Sy | 7.4735
2 | 313.89 | 4 | 98526.9321 | 627.78 | s(pdte) | 1.5038
3 | 472.19 | 9 | 222963.3961 | 1416.57 | s(o.o.) | 3.0612 | Límites superior | Límite inferior | Probabilidad
4 | 634.88 | 16 | 403072.6144 | 2539.52 | t(95%)*s(pdte) | 3.2254 | 158.4075 | 151.9568 | 1.4101e-21
0.1 | 15.5 | 0.01 | 240.25 | 1.55 | t(95%)*s(o.o.) | 6.5656 | 5.3332 | -7.7981 | #VALUE!
0.5 | 71.95 | 0.25 | 5176.8025 | 35.975 | r | 0.99934
0.8 | 121.21 | 0.64 | 14691.8641 | 96.968 | R2 | 0.99869 | Chequear si R2 > 0.99
1 | 154.97 | 1 | 24015.7009 | 154.97
1.5 | 224.55 | 2.25 | 50422.7025 | 336.825
2 | 301.77 | 4 | 91065.1329 | 603.54
3 | 453.09 | 9 | 205290.5481 | 1359.27 | INTERPOLACIÓN MUESTRAS (individualmente): |  |  |  | nº | Señal muestra: | Concentración
4 | 608 | 16 | 369664 | 2432 | Señal muestra: | 564 | <--- (introducir valor) |  | 1 | 564.2 | 3.6437
|  | 0 | 0 | 0 | No. Réplica | 1 | <--- (no cambiar) |  | 2 | 503.65 | 3.2535
|  | 0 | 0 | 0 | Concentración | 3.6424 | <--- (anotar) |  | 3 | 551.95 | 3.5647
|  | 0 | 0 | 0 | Sc | 0.053397 |  |  | 4 | 545.65 | 3.5241
|  | 0 | 0 | 0 | t(95%)*Sc | 0.11453 | 3.7569 | 3.5279 | 5 | 528.15 | 3.4114
25.8 | 3983.98 | 66.3 | 1587540.8518 | 10256.779 |  |  |  |  | 6 | 528.5 | 3.4136
[9 empty] | 7 | 532 | 3.4362
[9 empty] | 8 | 543.2 | 3.5083
[9 empty] | 9 | 561.05 | 3.6234
[9 empty] | 10 | 540.05 | 3.488
[5 empty] | ● Patrones de calibración |  |  |  | 11 | 543.2 | 3.5083
[5 empty] | ◊ Muestra interpolada |  |  |  | 12 | 551.6 | 3.5625
[9 empty] | 13 | 530.6 | 3.4271
[9 empty] | 14 | 530.25 | 3.4249
[9 empty] | 15 | 549.5 | 3.5489
[9 empty] | 16 | 531.3 | 3.4317
[9 empty] | 17 | 542.5 | 3.5038
[9 empty] | 18 | 543.2 | 3.5083
[9 empty] | 19 | 561.05 | 3.6234
[9 empty] | 20 | 540.05 | 3.488
[9 empty] | 21 | 551.6 | 3.5625
[9 empty] | 22 | 530.6 | 3.4271
[9 empty] | 23 | 530.25 | 3.4249
[9 empty] | 24 | 549.5 | 3.5489
[9 empty] | 25 | 531.3 | 3.4317
[9 empty] | 26 | 542.5 | 3.5038
[9 empty] | 27 | 561.05 | 3.6234
[9 empty] | 28 | 578.9 | 3.7384
[9 empty] | 29 | 557.9 | 3.6031
[9 empty] | 30 | 569.45 | 3.6775
[9 empty] | 31 | 548.45 | 3.5422
[9 empty] | 32 | 548.1 | 3.5399
[9 empty] | 33 | 567.35 | 3.664
[9 empty] | 34 | 549.15 | 3.5467
[9 empty] | 35 | 560.35 | 3.6189
[9 empty] | 36 | 611.1 | 3.9459
[9 empty] | 37 | 628.95 | 4.0609
[9 empty] | 38 | 607.95 | 3.9256
[9 empty] | 39 | 619.5 | 4
[9 empty] | 40 | 598.5 | 3.8647
[9 empty] | 41 | 598.15 | 3.8624
[9 empty] | 42 | 617.4 | 3.9865
[9 empty] | 43 | 599.2 | 3.8692
[9 empty] | 44 | 610.4 | 3.9414
[9 empty] | 45 | 611.1 | 3.9459
[9 empty] | 46 | 628.95 | 4.0609
[9 empty] | 47 | 607.95 | 3.9256
[9 empty] | 48 | 619.5 | 4
[9 empty] | 49 | 616.35 | 3.9797
[9 empty] | 50 | 616 | 3.9775
[9 empty] | 51 | 617.4 | 3.9865
[9 empty] | 52 | 599.2 | 3.8692
[9 empty] | 53 | 610.4 | 3.9414
[9 empty] | 54 | 564.2 | 3.6437
[9 empty] | 55 | 503.65 | 3.2535
[9 empty] | 56 | 551.95 | 3.5647
[9 empty] | 57 | 545.65 | 3.5241
[9 empty] | 58 | 528.15 | 3.4114
[9 empty] | 59 | 528.5 | 3.4136
[9 empty] | 60 | 616 | 3.9775
[9 empty] | 61 | 543.2 | 3.5083

## Media,s,sr%
x
x1 | 626
x2 | 574
x3 | 624
x4
x5
x6
x7
Media | 608
s | 29.4618
sr% (CV) | 4.8457
n | 3
|  |  |  | Valores |  | Media s sr%
(Si los valores no son repetibles aplicar ensayo Q)
Opcional: | Anotar los valores de x para el ensayo Q
|  | Valor sospechoso = | 1000 | Q exp.= | 0.87793 | (rechazar si Qexp > Q (n)
|  | Valor proximo = | 626 | Q (n=3) = | 0.941
|  | Valor más alejado = | 574 | Q (n=4) = | 0.765

## Calibración
PATRONES CALIBRACION |  |  |  |  | Informe calibrado
x | y |  |  |  | np | 5
(Conc.) | (Señal) | X^2 | Y^2 | XY | Sxx | 6.4
0.8 | 0.2401 | 0.64 | 0.057648 | 0.19208 | Syy | 0.47286
1.6 | 0.467 | 2.56 | 0.21809 | 0.7472 | Sxy | 1.7387
2.4 | 0.6883 | 5.76 | 0.47376 | 1.6519 | pendiente | 0.27167
3.2 | 0.914 | 10.24 | 0.8354 | 2.9248 | ord. origen | 0.03052
4 | 1.1033 | 16 | 1.2173 | 4.4132 | Sy | 0.012777
|  | 0 | 0 | 0 | s(pdte) | 0.0050507
|  | 0 | 0 | 0 | s(o.o.) | 0.013401 | Límites superior | Límite inferior | Probabilidad
|  | 0 | 0 | 0 | t(95%)*s(pdte) | 0.016073 | 0.28775 | 0.2556 | 1.4152e-05
|  | 0 | 0 | 0 | t(95%)*s(o.o.) | 0.042648 | 0.073168 | -0.012128 | 0.10719
|  | 0 | 0 | 0 | r | 0.99948 | Chequear si r>0.99
|  | 0 | 0 | 0 | r2 | 0.99896
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | Interpolación muestras (individualmente):
|  | 0 | 0 | 0 | Señal muestra: | 0.6748 | <--- (introducir valor)
|  | 0 | 0 | 0 | No. Réplica | 1 | <--- (no cambiar)
|  | 0 | 0 | 0 | Concentración | 2.3715 | <--- (anotar)
|  | 0 | 0 | 0 | Sc | 0.051523
|  | 0 | 0 | 0 | t(95%)*Sc | 0.16397 | 2.5355 | 2.2075
12 | 3.4127 | 35.2 | 2.8022 | 9.9292