## Slide 1
Nombre | 
G.C. de medias (X-Chart) | Tendencias (Error sistemático, deriva, periodicidad) Declarar método ‘fuera de control’ (reglas, criterios de p)
G.C. de rangos | - Detecta error aleatorio (ej. un cambio en repetibilidad, si Nr >1)
G.C. de medias móviles (MM) | - Reducen el impacto del error aleatorio (mejor detección de tendencias; ej. deriva)
G.C. de sumas acumuladas (SA) | Sensible (y rápido) para detectar tendencias; ej. deriva
G.C. de MM exponencialmente ponderadas (MMEP) | - Detecta error aleatorio comparando MMEP y medias
Tipos de gráficos de control

## Slide 2
(Anexo 8.1a,b)
Criterios gráficos de control
GC de medias
GC de rangos
GC MM
GC SA
GC MMEP
GC Rango móvil (RM)
(individuales)
(subgrupos)
Nr
1
>1

## Slide 3
Métodos multianalito
(ej: Cromatografía)
1
2
Gráficos de control multivariantes

## Slide 4
GR. CONTROL x1
GR. CONTROL x2
GR. CONTROL MULTIV.
GR. DISPERSIÓN
x1
x2
T2
Q
Modelo PCA (1-CP)