## Registro Modelo
REGISTRO DE ENSAYO: | Amoxicilina en un medicamento. Volumetría (ácido-base, medio no acuoso)
Fecha: | 2009-11-04
Analistas (Alumnos): | [5 empty] | Grupo: |  |  | Pareja:
Responsable (Profesor):
CALIBRACIÓN DEL MÉTODO
Masa de biftalato potásico patrón (g) | mp | = | 0.0652 | g
Peso molecular patrón (g/mol) | PMp | = | 204.23 | g/mol
Volumen de la bureta (L) | v' | = | 0.0042 | L | Molaridad valorante (mol/L) |  | M' | = | 0.076011 | mol/L
| v' | = | 0.00456 | L |  |  | M' | = | 0.070011 | mol/L
| v' | = | 0.00432 | L |  |  | M' | = | 0.0739 | mol/L
Molaridad media valorante
[5 empty] | (no redondear) |  | M' | = | 0.073307 | mol/L
ANÁLISIS DE MUESTRA | [6 empty] | s | = | 0.003044
Masa de muestra (g) | mM | = | 0.6873 | g |  |  | RSD(%) | = | 4.1524
Peso molecular analito (g/mol) | PMA | = | 419.5 | g/mol
Volumen del aforado (L) | V | = | 0.1 | L
Volumen de la pipeta (L) | v | = | 0.02 | L
Molaridad del valorante (mol/L) | M' | = | 0.073307 | mol/L
Volumen de la bureta (L) | v' | = | 0.0041 | L | Conc. Analito (%, p/p, gA/gM) |  | C | = | 91.7248 | %
| v' | = | 0.00466 | L |  |  | C | = | 104.253 | %
| v' | = | 0.0045 | L |  |  | C | = | 100.6735 | %
Conc. Analito media
[5 empty] | (cifras significativas) |  | C | = | 98.8838 | %
[7 empty] | s | = | 6.453 | %
[7 empty] | RSD(%) | = | 6.5259
Incidencias (Código) | Descripción | [5 empty] | n | = | 3
a Prof. S. Sagrado. Dep. QA. Fac. Farmacia. Univ. Valencia. sagrado@uv.es

## NAC-Medicamento
REGISTRO DE ENSAYO: | NAC
Fecha: | 2010-10-25
Analistas (Alumnos): | [7 empty] | Grupo: |  | Pareja:
Responsable (Profesor):
CALIBRACIÓN DEL MÉTODO | Datos primarios |  |  |  |  | Resultados
Masa de biftalato potásico patrón (g) | mp | = | 0.0103 | g | [5 empty] | Señal
Volumen dis. patrón (madre) (L) | Vp | = | 0.25 | L | Disol. | Conc. |  |  |  | Abs.
Volumen alicuotas (L) | v1 | = | 0.001 | L | P1 | Cp1 | = | 1.648 | mg/L | Ap1 | = | 0.105
| v2 | = | 0.002 | L | P2 | Cp2 | = | 3.296 | mg/L | Ap2 | = | 0.19279
| v3 | = | 0.003 | L | P3 | Cp3 | = | 4.944 | mg/L | Ap3 | = | 0.32861
| v4 | = | 0.004 | L | P4 | Cp4 | = | 6.592 | mg/L | Ap4 | = | 0.40273
| v5 | = | 0.005 | L | P5 | Cp5 | = | 8.24 | mg/L | Ap5 | = | 0.49172
Volumen patrones calibrado (L) | vp | = | 0.025 | L
[6 empty] | Ec. Recta |  | ordenada |  | pendiente |  | R2
[6 empty] | y | = | 0.009156 | + | 0.059671 | x | 0.99122
VERIFICACIÓN DEL MÉTODO | Datos primarios
Masa de patrón-verificación (g) | mpve | = | 0.0399 | g |  | Interpolación |  |  |  | Señal
Volumen dis. analito-pve (madre) (L) | Va | = | 0.1 | L | Disol. | Conc. est. |  |  |  | Abs.
Volumen alícuotas (réplicas) (L) | v1 | = | 0.001 | L | PVe1 | Ca1 | = | 3.5887 | mg/L | Aa1 | = | 0.2233
| v2 | = | 0.001 | L | PVe2 | Ca2 | = | 3.4907 | mg/L | Aa2 | = | 0.21745
| v3 | = | 0.001 | L | PVe3 | Ca3 | = | 3.3958 | mg/L | Aa3 | = | 0.21179
Volumen disolución analito (L) | va | = | 0.025 | L
| Resultados | [7 empty] | Comparación:
| Conc. est. | [8 empty] | PVe
Concentración analito en Pve | Ca-pve1 | = | 22.4858 | % |  | Media | = | 21.8782 | ↔ | [20 - 30] | %
| Ca-pve2 | = | 21.8716 | % |  | s | = | 0.60432
| Ca-pve3 | = | 21.2772 | % |  | RSD(%) | = | 2.7622
[6 empty] | n | = | 3
ANÁLISIS DE MUESTRA | Datos primarios |  |  |  |  | Informar con cifras significativas
Masa comprimido/unidad medic. (g) | mc | = | 1.0198 | g
Masa de muestra (g) | mm |  | 0.125 | g |  | Interpolación |  |  |  | Señal
Volumen dis. analito-m (madre) (L) | Va | = | 0.25 | L | Disol. | Conc. est. |  |  |  | Abs.
Volumen alícuotas (réplicas) (L) | v1 | = | 0.001 | L | M1 | Ca1 | = | 4.0362 | mg/L | Aa1 | = | 0.25
| v2 | = | 0.001 | L | M2 | Ca2 | = | 4.0027 | mg/L | Aa2 | = | 0.248
| v3 | = | 0.001 | L | M3 | Ca3 | = | 3.8351 | mg/L | Aa3 | = | 0.238
Volumen disolución analito (L) | va | = | 0.025 | L
| Resultados | [7 empty] | Comparación:
| masa est. | [7 empty] | Medicamento (Fabricante)
Masa analito por comprimido (mg) | ma-c1 | = | 205.8054 | mg/u |  | Media | = | 201.8176 | ↔ | 200 | mg/u
| ma-c2 | = | 204.0963 | mg/u |  | s | = | 5.4938
| ma-c3 | = | 195.5512 | mg/u |  | RSD(%) | = | 2.7221
[6 empty] | n | = | 3
Informar con cifras significativas
Incidencias (Código) | Descripción
Sugerencias:
a Prof. S. Sagrado. Dep. QA. Fac. Farmacia. Univ. Valencia. sagrado@uv.es