## Calibración
PATRONES CALIBRACION |  |  |  |  | Informe calibrado
x | y |  |  |  | np | 5
(Conc.) | (Señal) | X^2 | Y^2 | XY | Sxx | 6.4
0.8 | 0.2401 | 0.64 | 0.057648 | 0.19208 | Syy | 0.47286
1.6 | 0.467 | 2.56 | 0.21809 | 0.7472 | Sxy | 1.7387
2.4 | 0.6883 | 5.76 | 0.47376 | 1.6519 | pendiente | 0.27167
3.2 | 0.914 | 10.24 | 0.8354 | 2.9248 | ord. origen | 0.03052
4 | 1.1033 | 16 | 1.2173 | 4.4132 | Sy | 0.012777
|  | 0 | 0 | 0 | s(pdte) | 0.0050507
|  | 0 | 0 | 0 | s(o.o.) | 0.013401 | Límites superior | Límite inferior | Probabilidad
|  | 0 | 0 | 0 | t(95%)*s(pdte) | 0.016073 | 0.28775 | 0.2556 | 1.4152e-05
|  | 0 | 0 | 0 | t(95%)*s(o.o.) | 0.042648 | 0.073168 | -0.012128 | 0.10719
|  | 0 | 0 | 0 | r | 0.99948 | Chequear si r>0.99
|  | 0 | 0 | 0 | r2 | 0.99896
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | Interpolación muestras (individualmente):
|  | 0 | 0 | 0 | Señal muestra: | 0.6748 | <--- (introducir valor)
|  | 0 | 0 | 0 | No. Réplica | 1 | <--- (no cambiar)
|  | 0 | 0 | 0 | Concentración | 2.3715 | <--- (anotar)
|  | 0 | 0 | 0 | Sc | 0.051523
|  | 0 | 0 | 0 | t(95%)*Sc | 0.16397 | 2.5355 | 2.2075
12 | 3.4127 | 35.2 | 2.8022 | 9.9292

## Media,s,sr%
x
x1 | 626
x2 | 574
x3 | 624
x4
x5
x6
x7
Media | 608
s | 29.4618
sr% (CV) | 4.8457
n | 3
|  |  |  | Valores |  | Media s sr%
(Si los valores no son repetibles aplicar ensayo Q)
Opcional: | Anotar los valores de x para el ensayo Q
|  | Valor sospechoso = | 1000 | Q exp.= | 0.87793 | (rechazar si Qexp > Q (n)
|  | Valor proximo = | 626 | Q (n=3) = | 0.941
|  | Valor más alejado = | 574 | Q (n=4) = | 0.765